| 上海博迅实业有限公司 产品价目表 |
| --- |
| 备注: 所有涉及工作室尺寸标注的单位为毫米 ( 毫米) 长 X深 X高 出厂价: 所有数字标注单位为: 人民币( 元)/ 台 |
| 产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 |  | 主要技术参数及备注 |
| 蒸馏水器系列产品 |
| 不锈钢电热蒸馏水器( 新型) | YN-ZD-5 | 出水量: 5 升/小时 | 950.00 |  | 220 V/4.5KW |
|  | YN-ZD-10 | 出水量:10升/小时 | 1050.00 |  | 380V/7.5KW |
|  | YN-ZD-20 | 出水量:20升/小时 | 1380.00 |  | 380V/13.5KW |
| 不锈钢电热蒸馏水器 (新型,缺水自动断电功能) | YN-ZD-Z-5 | 出水量:5 升/小时 | 1180.00 |  | 220V/4.5KW/断水器件采用进口元器件 |
|  | YN-ZD-Z-10 | 出水量:10升/小时 | 1380.00 |  | 380V/7.5KW/断水器件采用进口元器件 |
|  | YN-ZD-Z-20 | 出水量:20升/小时 | 1880.00 |  | 380V/13.5KW/断水器件采用进口元器件 |
| 高压灭菌器系列产品 |
| 手提式压力蒸汽灭菌 | YXQ-SG46-280SA | 18升/煤电二用型 | 1480.00 |  | 自涨式密封圈/低水位电热管 220V/2KW/不锈钢材料 |
|  | YXQ-SG46-280S | 18升/电热型 | 1680.00 |  |  |
|  | YXQ-LS-18SI | 18升/全自动型 | 2380.00 |  | 全自动控制/双层不锈钢/断水器件(进口) |
| 立式压力蒸汽灭菌器 (全自动,数显)外循环,下排气式 | YXQ-LS-30SII | 30升/一个提篮 | 4800.00 |  | 可控温度:0-126℃ |
|  | YXQ-LS-50SII | 60升/二个提篮 | 9600.00 |  | 国家专利连锁装置/带国家压力容器许可证罗盘式手轮(30升以上有) 微电脑智能控制/可定时0-999分钟；气体为外循环,下排气 ；可控温度:0-136℃；可控压力:0-0.25MPa |
|  | YXQ-LS-75SII | 75升/二个提篮 | 10600.00 |  |  |
|  | YXQ-LS-100SII | 100升/三个提篮 | 17800.00 |  |  |
| 立式压力蒸汽灭菌器(全自动,数显)内循环排汽式(全自动,数显)内循环排汽式带干燥功能 | YXQ-LS-50A | 50升/三个提篮 | 14800.00 |  | 全自动控制/双层不锈钢/断水器件(进口) 可控压力:0-0.25MPa/温度:0-136℃ 气体为内循环排汽式/带3升集气瓶 干燥方式:全自动；型号带“G”为带干燥功能；带国家压力容器许可证 |
|  | YXQ-LS-70A | 70升/二个提篮 | 18800.00 |  |  |
|  | YXQ-LS-100A | 100升/三个提篮 | 21800.00 |  |  |
|  | YXQ-LS-50G | 50升/二个提篮 | 17800.00 |  |  |
|  | YXQ-LS-75G | 75升/二个提篮 | 20800.00 |  |  |
|  | YXQ-LS-100G | 100升/二个提篮 | 23800.00 |  |  |
| 水浴锅/水温箱/超级恒温系列产品 |
| 电热恒温水浴锅(数显) | HH.S11-1 | 单列单孔/170*170*120 | 640.00 |  | 不锈钢内胆 控温范围:室温+5℃-95℃ |
|  | HH.S11-2 | 单列双孔/310*180*120 | 810.00 |  |  |
|  | HH.S11-4 | 单列四孔/620*170*120 | 1180.00 |  |  |
|  | HH.S11-6 | 单列六孔/920*170*120 | 1200.00 |  |  |
|  | HH.S11-8 | 单列八孔/1220*170*120 | 1860.00 |  |  |
|  | HH.S21-4 | 双列四孔/310*310*120 | 960.00 |  |  |
|  | HH.S21-6 | 双列六孔/500*310*120 | 1000.00 |  |  |
|  | HH.S21-8 | 双列八孔/620*310*120 | 1260.00 |  |  |
| 超级恒温水浴 | CS501 | 400*280*180 | 4580.00 |  | 控温精度:室温-100℃,精度:±0.1℃；波动度:±0.1℃ 均匀度:±0.1℃ 循环方式:内循环(或外循环) |
| 超级恒温水浴 | CS601 | 400*280*180 | 4780.00 |  | 控温精度:室温-100℃,精度:±0.01℃；波动度:±0.05℃ 均匀度:±0.03℃ 循环方式:内循环(或外循环) |
| 超级恒温油槽 | CY20 | 400*280*180 | 4200.00 |  | 控温精度:室温-300℃,精度:±0.1℃；波动度:±0.1℃ 均匀度:±0.1℃ 循环方式:内循环(或外循环) |
| 超级恒温油槽 | CY30 | 400*300*250 | 4500.00 |  |  |
| 超级恒温油槽 | CY50 | 400*300*350 | 4980.00 |  |  |
| 超级恒温油槽 | CY20A | 400*280*180 | 4500.00 |  | 控温精度:室温-300℃,精度:±0.01℃；波动度:±0.05℃ 均匀度:±0.03℃ 循环方式:内循环(或外循环) |
| 超级恒温油槽 | CY30A | 400*300*250 | 6800.00 |  |  |
| 超级恒温油槽 | CY50A | 400*350*350 | 7800.00 |  |  |
| 电热恒温水槽 (数显) | SSW-420-2S | 420*190*150 | 1280.00 |  | 不锈钢内胆 控温范围:室温+5℃-100℃ |
|  | SSW-600-2S | 600*300*180 | 1580.00 |  |  |
| 产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 |
| 低温水槽系列产品 |
| 低温恒温水槽 (微电脑) | LT-100 | 0℃-99℃ | 7800.00 |  | 1、盖和内胆为一次成型不锈钢体； 2、微电脑温度控制,准确度高； 3、集成型制冷装置,配用多重保护； 4、采用内循环结构,也可作外供冷热源； 5、工作室尺寸均为:300*240*150； 6、温度波动度:±0.5℃ |
|  | LT-1010 | -10℃-99℃ | 9800.00 |  |  |
|  | LT-1020 | -20℃-99℃ | 10800.00 |  |  |
|  | LT-1030 | -30℃-50℃ | 11800.00 |  |  |
|  | LT-1040 | -40℃-50℃ | 12800.00 |  |  |
|  | LT-1005(台式) | -5℃-99℃ | 8800.00 |  |  |
| 净化工作台/安全柜系列产品 |
| 单人水平净化工作台 | SW-CJ-1BU | 910*480*570 | 7800.00 |  | 1、微电脑智能控制,可变风量调节 2、准密闭式不锈钢圆弧操作台面 3、带紫外灭菌灯和照明灯 4、净化度:100级(符合美联邦209E标准) 其中SW-CJ-2FD/SW-CJ-2F/VS-840-1/ VS-840-2四种型号为移动门可任意定位, 配重式移动门 SW-CJ-1FD/SW-CJ-1F两种型号移动门带有操作孔 超高效过滤器,具有液晶显示 |
| 双人水平净化工作台 | SW-CJ-1CU | 1570*480*570 | 10800.00 |  |  |
| 单人单面垂直净化工作台 | SW-CJ-1FD | 870*700*520 | 7900.00 |  |  |
| 单人双面垂直净化工作台 | SW-CJ-1F |  | 7980.00 |  |  |
| 双人单面垂直净化工作台 | SW-CJ-2FD | 1300*700*520 | 11800.00 |  |  |
| 双人双面垂直净化工作台 | SW-CJ-2F |  | 12800.00 |  |  |
| 单人单面垂直净化工作台 | VS-840-1 | 830*700*520 | 8800.00 |  |  |
| 单人双面垂直净化工作台 | VS-840-2 |  | 8900.00 |  |  |
| 台式水平净化工作台 | BXS-A2 | 605*450*395 | 5800.00 |  |  |
| 台式垂直净化工作台 | BCS-A2 | 635*545*510 | 5800.00 |  |  |
| 单人单面垂直净化工作台 (升级型) | BJ-1CD | 830*700*520 | 10800.00 |  | 1、本系列产品为全面升级代产品 2、液晶显示屏(风速,风量,压差,定时) 3、过滤器失效报警,自动消毒和时钟显示 4、风速0.1-0.6m/s无级设定并显示 5、带防溅插座,带气体和测试接口 6、10°倾斜角度便于用户观察使用 7、高效过滤器采用无隔板超效过滤器 8、配重式移动门,可任意定位 9、可拆卸式移动支架 |
| 双人单面垂直净化工作台 (升级型) | BJ-2CD | 1300*700*520 | 14800.00 |  |  |
| 生物安全柜 (30%外排,70%循环) | BSC-1300Ⅱ A2 (非医用型) | 1368*600*680(双人) 数码显示,可显压差 | 29800.00 |  | 1负压式垂直循环气流,安全可靠 2微电脑智能控制,触摸式操作 3压差传感器采用美国进口,测试准确:灵敏度高,安全性能优越 4过滤器采用无隔板超效过滤器 5上门安装费3000元/一台,偏远地区详谈 管道费200元/米 外挂排风机3000元/台 6 可拆卸式移动支架 |
| 生物安全柜 液晶显示 (30%外排,70%循环) | BSC-1000Ⅱ A2 | 1000*700*710(单人) 液晶显示,可显寿命,压力,风速 | 58800.00 |  |  |
|  | BSC-1300ⅡA2 | 1300*700*710(双人)液晶显示,可显寿命,压力,风速 | 59800.00 |  |  |
| 生物安全柜 | BSC-1000 II B2 | 1000*665*710(单人) | 68800.00 |  |  |
| (100%外排) | BSC-1300 II B2 | 1300*665*710(双人) | 69800.00 |  |  |
| 其中A2,B2型采用进口风速传感器,进口电机,高效过滤器,液晶显示；A2(非医用型为LED数码显示) |
| 双制式培养箱系列产品(生化/霉菌培养箱) |
| 生化培养箱(微电脑) | SPX-100B-Z | 100升/450*380*585 | 6280.00 |  | 微电脑智能控制,控温,控时,超温报警控温范围:5℃-50℃,波动度:±1℃~±1.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 |
|  | SPX-150B-Z | 150升/500*315*955 | 6600.00 |  |  |
|  | SPX-250B-Z | 250升/505*450*1100 | 7480.00 |  |  |
| 程控生化培养箱(升级新型,液晶屏) | BSP-100 | 100升/405*400*625 | 10800.00 |  | 液晶显示,亚光镀层复门设计 无氟制冷进口压缩机 控温范围:0℃-60℃,波动度:±0.5℃ |
|  | BSP-150 | 150升/500*460*810 | 11800.00 |  |  |
|  | BSP-250 | 250升/500*490*1100 | 12800.00 |  |  |
|  | BSP-400 | 400升/600*620*1050 | 16800.00 |  |  |
| 霉菌培养箱(微电脑) | MJX-100B-Z | 100升/450*380*585 | 6280.00 |  | 微电脑智能控制,控温,控时,超温报警控温范围:5℃-50℃,波动度:±1℃~±1.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 |
|  | MJX-150B-Z | 150升/500*335*955 | 6600.00 |  |  |
|  | MJX-250B-Z | 250升/505*450*1100 | 7480.00 |  |  |
| 程控霉菌培养箱(升级新型,液晶屏) | BMJ-100 | 100升/405*360*700 | 10800.00 |  | 液晶显示,亚光镀层复门设计 无氟制冷进口压缩机,带紫外杀菌灯 控温范围:0℃-65℃,波动度:±0.5℃ |
|  | BMJ-160 | 150升/506*390*756 | 11800.00 |  |  |
|  | BMJ-250 | 250升/506*450*1102 | 12800.00 |  |  |
|  | BMJ-400 | 400升/600*620*1050 | 16800.00 |  |  |
| 霉菌培养箱(微电脑可控湿度) | MJX-160C | 150升/500*335*955 | 9800.00 |  | 控温范围:5℃-50℃波动度:±1℃~±1.5℃镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 控湿范围:60-90%RH/控湿波动±10%RH |
|  | MJX-250C | 250升/500*450*1100 | 11000.00 |  |  |
| 程控霉菌培养箱;(升级新型,液晶屏) (可控湿度) | BMJ-160C | 150升/506*390*756 | 18800.00 |  | 无氟制冷进口压缩机,带紫外杀菌灯;控温范围:0℃-60℃,波动度:±0.5℃ ;控湿范围:50-95%RH/ 控湿波动:±5%RH |
|  | BMJ-250C | 250升/500*450*1102 | 19800.00 |  |  |
|  | BMJ-400C | 400升/600*620*1050 | 28800.00 |  |  |
| 全温振荡培养箱(微电脑) | SPX-100B-D | 100升/450*380*585 | 8800.00 |  | 微电脑智能控制,控温,控时,超温报警 控温范围:5℃-50℃,波动度:±1℃~±1.5℃镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 |
|  | SPX-150B-D | 150升/500*315*955 | 9200.00 |  |  |
|  | SPX-250B-D | 250升/500*450*1100 | 9800.00 |  |  |
| 程控全温振荡培养箱(升级新型,液晶屏) | BSD-100 | 100升/400*360*700 | 11800.00 |  | 液晶显示,亚光镀层复门设计, 无氟制冷进口压缩机,往返定时调速 控温范围:0℃-60℃,波动度:±0.5℃ |
|  | BSD-150 | 150升/500*390*756 | 13800.00 |  |  |
|  | BSD-250 | 250升/506*450*1102 | 15800.00 |  |  |
|  | BSD-400 | 400升/600*620*1050 | 18800.00 |  |  |
| 程控光照培养箱(种子箱) | SPX-250B-G | 250升520*418*1150 | 9800.00 |  | B-G型为二面光照型I-G型采用全真空玻璃三面光照型/光照度15000LX控温范围:0℃-50℃/无光照10℃-50℃/有光照,波动度:±1.5℃ 三十段可设置 |
|  | SPX-300B-G | 300升495*635*955 | 10800.00 |  |  |
|  | SPX-400B-G | 400升545*667*1100 | 15800.00 |  |  |
|  | SPX-800B-G | 800升1150*631*1102 | 28000.00 |  |  |
|  | SPX-250I-G | 250升495*529*955 | 11800.00 |  |  |
|  | SPX-300I-G | 300升495*635*955 | 12800.00 |  |  |
|  | SPX-400I-G | 400升545*667*1100 | 16800.00 |  |  |
|  | SPX-800I-G | 800升1150*631*1102 | 38000.00 |  |  |
| 程控光照培养箱(种子箱)(升级新型,液晶屏)三面光照 | BSG-250 | 250升500*520*960 | 18000.00 |  | 液晶显示,温度范围:0℃-65℃/无光照,10-65℃/有光照;分辨率:0.1℃,亚光镀层复门设计,无氟制冷进口压缩机,温度波动度±1℃,三十段可设置 |
|  | BSG-300 | 300升550*550*1000 | 18800.00 |  |  |
|  | BSG-400 | 400升550*565*1286 | 19800.00 |  |  |
|  | BSG-800 | 800升1150*632*1102 | 48000.00 |  |  |
| 恒温恒湿箱(微电脑) | SPX-150C | 150升/500*315*955 | 9800.00 |  | 控温范围5℃-50℃波动度:±1~±1.5℃ 控湿范围:60-90%RH/控湿波动:±10%RH |
|  | SPX-250C | 250升/505*450*1100 | 11000.00 |  |  |
| 程控恒温恒湿箱(升级新型,液晶屏) | BSC-150 | 150升/506*390*756 | 18800.00 |  | 液晶显示,亚光镀层复门设计;无氟制冷进口压缩机,带紫外杀菌灯;控温范围0℃-65℃,波动度:±0.5℃ 控湿范围:50-95%RH/ 控湿波动:±5%RH |
|  | BSC-250 | 250升/506*450*1102 | 19800.00 |  |  |
|  | BSC-400 | 400升/600*620*1050 | 28800.00 |  |  |
| 程控人工气候箱(微电脑) | SPX-250IC | 250升/495*529*955 | 14800.00 |  | 控温范围:5℃-50℃/无光照;10℃-50℃/有光照,波动度:±1.5~±2℃光照度:0-15000LX(三十段可设置)控湿范围:60-90%RH/ 控湿波动:±5%RH |
|  | SPX-300IC | 300升/495*635*955 | 15800.00 |  |  |
|  | SPX-400IC | 400升/545*667*1100 | 19800.00 |  |  |
|  | SPX-800IC | 800升/1150*631*1102 | 46000.00 |  |  |
| 程控人工气候箱(升级新型液晶屏)三面光照 | BIC-250 | 250升/500*500*1020 | 21800.00 |  | 液晶显示,光照度:＞15000LX三十段可设置 独立限温控制系统,确保运行安全;亚光镀层复门设计,无氟制冷进口压缩机 |
|  | BIC-300 | 300升/540*520*1100 | 22800.00 |  |  |
|  | BIC-400 | 400升/560*550*1300 | 29800.00 |  |  |
|  | BIC-800 | 800升/1160*630*1100 | 56000.00 |  |  |
| 单制式培养箱系列产品(二氧化碳培养箱/隔水式/电热培养箱) |
| 二氧化碳细胞培养箱(微电脑) | HH.CP-7(气套) | 80升/带减压阀 | 12800.00 |  | 镜面不锈钢内胆/ 原装进口温度失控保护元器件/ 微电脑智能控制/ 浓度,温度,时间显示/ 控温范围:室温+5℃-60℃/ 温度波动:<±0.5℃ |
|  | HH.CP-7W(水套) | 80升/带减压阀 | 14800.00 |  |  |
|  | HH.CP-01(气套) | 160升/带减压阀 | 18800.00 |  |  |
|  | HH.CP-01W(水套) | 160升/带减压阀 | 19800.00 |  |  |
| 二氧化碳细胞培养箱-液晶屏 | BC-J80S(水套) | 80升/带减压阀 | 34800.00 |  | LCD液晶显示,带红外传感器(进口) 带紫外杀菌功能,介质为水 |
|  | BC-J160S(水套) | 160升/带减压阀 | 39800.00 |  |  |
| 隔水式电热恒温培养箱(微电脑) | GSP-9050MBE | 320*400*450 | 3780.00 |  | 镜面不锈钢内胆/高,低水位显示报警/温度,时间控制/水为主要加热介质 控温范围:室温+5℃-65℃, 温度波动: ±0.2℃~±0.5℃,控时范围:0~999分钟 |
|  | GSP-9080MBE | 400*360*500 | 4380.00 |  |  |
|  | GSP-9160MBE | 460*540*650 | 5980.00 |  |  |
|  | GSP-9270MBE | 600*550*740 | 7980.00 |  |  |
| 隔水式电热恒温培养箱 (升级新型,液晶屏) | BG-50 | 50升/330*400*450 | 5800.00 |  | 金属环保漆,内胆不锈钢,LCD液晶显示 控温范围:室温+2℃-65℃ 温度波动:±0.2℃~±0.5℃ 控时范围:0~999min |
|  | BG-80 | 80升/400*360*500 | 6800.00 |  |  |
|  | BG-160 | 160升/460*540*650 | 8800.00 |  |  |
|  | BG-270 | 270升/600*550*740 | 9980.00 |  |  |
| 电热恒温培养箱(数显,镜面不锈钢内胆) | HPX-9052MBE | 350*350*350 | 2680.00 |  | 圆弧型结构设计,进口电机和风叶 镜面不锈钢内胆,搁架可以调整 控温范围:室温+5℃-65℃ 分辨率:0.1℃ 温度波动:±0.2℃,控时范围:0~999min |
|  | HPX-9082MBE | 450*400*450 | 3480.00 |  |  |
|  | HPX-9162MBE | 550*500*550 | 4580.00 |  |  |
|  | HPX-9272MBE | 600*550*740 | 5980.00 |  |  |
| 电热恒温培养箱(升级新型,液晶屏) | BPX-52 | 350*350*35 | 4800.00 |  | 金属环保漆,内胆不锈钢,LCD液晶显示 进口电机和风叶,温度范围:室温+2-65℃ 温度波动度:±0.2 均匀度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃,定时范围:99小时60分钟 |
|  | BPX-82 | 450*400*450 | 5600.00 |  |  |
|  | BPX-162 | 560*500*550 | 6200.00 |  |  |
|  | BPX-272 | 600*550*750 | 7800.00 |  |  |
| 单制式干燥箱系列产品(鼓风干燥箱/真空干燥箱) |
| 电热鼓风干燥箱(101系列,数显镜面不锈钢内胆)GZX- | 9023台式 | 300*300*230 | 2380.00 |  | 圆弧型结构设计,进口电机和风叶 镜面不锈钢内胆,搁架可以调整 控温范围:室温+5℃-250℃ 温度波动:±1℃,分辨率:1℃ 控时范围:0~999分钟 |
|  | 9030MBE(101-0BS) | 350*350*350 | 2680.00 |  |  |
|  | 9070MBE(101-1BS) | 450*400*450 | 3180.00 |  |  |
|  | 9140MBE(101-2BS) | 550*500*550 | 4280.00 |  |  |
|  | 9240MBE(101-3BS) | 600*550*750 | 5380.00 |  |  |
|  | 9420MBE(101-4BS) | 650*600*1400 | 11800.00 |  |  |
| 电热鼓风干燥箱GZX-(101系列升级,数显镜面不锈钢内胆) | 9076MBE(101-1AS) | 450*400*450 | 3680.00 |  | 项目功能同上 控温范围:室温+5℃-300℃ |
|  | 9146MBE(101-2AS) | 550*500*550 | 4580.00 |  |  |
|  | 9246MBE(101-3AS) | 600*550*750 | 5780.00 |  |  |
| 电热鼓风干燥箱(升级新型,液晶屏,250℃) | BGZ-30 | 350*350*350 | 4600.00 |  | 金属环保漆,内胆不锈钢,LCD液晶显示 进口电机和风叶, 温度范围:室温+2-250℃ 分辨率:0.1℃,定时范围:0-999分钟 |
|  | BGZ-70 | 450*400*450 | 5400.00 |  |  |
|  | BGZ-140 | 500*500*550 | 5980.00 |  |  |
|  | BGZ-240 | 600*550*750 | 7600.00 |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 (升级新型,液晶屏,300℃) | BGZ-76 | 450*400*450 | 5900.00 |  | 温度波动度:±0.5 均匀度:±1℃ 分辨率:0.1℃,定时范围: 99小时60分钟 温度范围:室温+5-300℃ |
|  | BGZ-146 | 550*500*550 | 6980.00 |  |  |
|  | BGZ-246 | 600*550*750 | 8800.00 |  |  |
| 热空气消毒箱 (干烤灭菌器) (微电脑) | GR-23 | 300*330*280 | 3380.00 |  | 1、采用国内首创流线圆弧型结构设计 2、采用德国原装进口电机和风叶 3、微电脑控制/镜面不锈钢内胆 4、定时范围:0-999分钟/双层观察窗 5、控温范围:室温+5℃-250℃ 室温+5℃-300℃(适合型号带“6”的) 6、具备第二套控温保护系统有效保护样品 安全 |
|  | GR-30 | 350*350*350 | 3680.00 |  |  |
|  | GR-70 | 450*400*450 | 4380.00 |  |  |
|  | GR-140 | 550*500*550 | 5280.00 |  |  |
|  | GR-240 | 600*550*750 | 5980.00 |  |  |
|  | GR-420 | 650*600*1400 | 12800.00 |  |  |
|  | GR-76 | 450*400*450 | 4680.00 |  |  |
|  | GR-146 | 550*500*550 | 5480.00 |  |  |
|  | GR-246 | 600*550*750 | 6500.00 |  |  |
| 真空干燥箱（微电脑） (不含真空泵) | DZF-6020MBE | 300*300*280 | 3680.00 |  | 微电脑控制/真空度高/价格中不含真空泵 温控段:室温+5℃-250℃/波动:±1℃ |
|  | DZF-6050MBE | 400*400*350 | 5380.00 |  |  |
| 旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 极限压力:6X10-2 | 1880.00 |  | 抽气速率:0.5L/S / 配用在6020MBE上 |
|  | BX-1/含真空管 | 极限压力:6X10-2 | 1980.00 |  | 抽气速率:1L/S / 配用在6050MBE上 |
| 真空干燥箱(升级新型,液晶屏)(不含真空泵) | BZF-30 | 300*300*280 | 6800.00 |  | LCD液晶显示,金属环保漆, 真空度可控,定时范围: 99小时60分钟 |
|  | BZF-50 | 400*400*350 | 8800.00 |  |  |
| 旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 极限压力:6X10-2 | 1880.00 |  | 抽气速率:0.5L/S / 配用在BZF-30型上 |
|  | BX-1/含真空管 | 极限压力:6X10-2 | 1980.00 |  | 抽气速率:1L/S / 配用在BZF-50型上 |
| 备注:以上双制式培养箱产品升级新型,液晶屏显示,标配RE-485接口.选配件:打印机,补充氮/氧气体端口,独立限温控制报警系统 |
| 数显高温箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | 200*120*80 | 2500.00 |  | 报价中含电炉控制器的价格 节能型,数字显示控制 最高1000℃与1200℃两种 |
|  | SX2-4-10 | 300*200*120 | 2700.00 |  |  |
|  | SX2-2.5-12 | 200*120*80 | 3400.00 |  |  |
|  | SX2-5-12 | 300*200*120 | 4190.00 |  |  |
| 箱式电阻炉控制器 | KSW-4D-11 | 330*260*150 | 900.00 |  | 适用于SX2-2.5-10/SX2-4-10 |
|  | KSW-4D-13 |  | 1100.00 |  | 适用于SX2-2.5-12/SX2-5-12 |
| 水浴/气浴恒温振荡器系列产品 |
| 水浴恒温振荡器 | SHZ-A | 480*390*170 | 5800.00 |  | 数显,旋转,定时调速；0-220转/分,控温段:室温+5-99.9℃ |
|  | SHZ-B |  | 6280.00 |  | 数显,旋转,往返,定时调速0-220转/分,控温段:室温+5-99.9℃ |
|  | SHZ-C |  | 5600.00 |  | 数显,往返,定时调速,振幅20mm频率0-250次,控温段:室温+5-99.9℃ |
| 注:以上水浴振荡器外型尺寸:705*405*440 摇床面积:380*300功率:1600W定时范围:1-120分钟 振荡幅度:回旋:30mm 往复:20mm |
| 气浴恒温振荡器 | THZ-92A | 500*400*250 | 5280.00 |  | 数显,旋转,定时调速0-220转/分,控温段:室温-65℃ |
|  | THZ-92B |  | 6450.00 |  | 数显,旋转,往返定时,无级调速0-280转/分,控温段:室温-65℃ |
|  | THZ-92C |  | 5180.00 |  | 数显,往返,定时,振幅20mm频率0-250次,控温段:室温-65℃ |
| 注:以上气浴振荡器 外型尺寸:705*455*440 摇床面积:440*340率:400W定时范围:1-120分钟 振荡幅度:回旋:30mm 往复:20mm |
| 先导低温培养/保存/试验系统系列产品 |
| 程控药品稳定性试验箱(无光照型) | BC100 | 85升 | 38180.00 |  | 微电脑温度、湿度控制器,压缩机、循环风机等主要领部件采用进口产品,平衡式调温调湿,可配小型记录仪,进口压缩机,保证持续不间断运行: 无光照:0-50℃/±0.5℃ 有光照:5-65℃/±0.5℃ 湿度:50-95%RH/波动度:±3% 光照度:0-35000LX可调 |
|  | BC200 | 160升 | 47780.00 |  |  |
|  | BC300 | 260升 | 54980.00 |  |  |
|  | BC400 | 350升 | 62180.00 |  |  |
| 程控药品强光稳定性试验箱(有光照型) | BCG200 | 160升 | 50180.00 |  |  |
|  | BCG300 | 260升 | 56280.00 |  |  |
|  | BCG400 | 350升 | 62180.00 |  |  |
| 综合药品稳定性试验箱 | BCI200 | 160升 | 53880.00 |  |  |
|  | BCI300 | 260升 | 59780.00 |  |  |
|  | BCI400 | 350升 | 65880.00 |  |  |
| 程控生化培养箱 | NBI100 | 85升 | 25800.00 |  | 1、控温范围:0℃-50℃ 温度波动:±0.5℃ 2、液晶显示触摸屏,数字,曲线切换显示 3、配备RS-485输出端口,微机监控系统 |
|  | NBI200 | 160升 | 31800.00 |  |  |
|  | NBI300 | 260升 | 36900.00 |  |  |
|  | NBI400 | 350升 | 44900.00 |  |  |
| 程控低温生化培养箱 | BTI100 | 85升 | 32800.00 |  | 2、3项目功能同上 1、控温范围:-10℃-60℃ 温度波动:±0.5℃ |
|  | BTI200 | 160升 | 38800.00 |  |  |
|  | BTI300 | 260升 | 47800.00 |  |  |
|  | BTI400 | 350升 | 53800.00 |  |  |
|  | BTI1000 | 85升 | 35800.00 |  | 2、3项目功能同上 1、控温范围:-20℃-60℃ 温度波动:±0.5℃ |
|  | BTI2000 | 160升 | 43800.00 |  |  |
|  | BTI3000 | 260升 | 52800.00 |  |  |
|  | BTI4000 | 350升 | 59800.00 |  |  |
| 程控低温恒温恒湿箱 | EHC100 | 85升 | 34980.00 |  | 2、3项目功能同上 1、控温范围:0℃-50℃/波动:±0.5℃ 控湿范围:50%-95%/波动度:±3% |
|  | EHC200 | 160升 | 43780.00 |  |  |
|  | EHC300 | 260升 | 50380.00 |  |  |
|  | EHC400 | 350升 | 56980.00 |  |  |
| 低温强光照培养箱 | SII200 | 160升 | 45980.00 |  | 2、3项目功能同上 1、控温范围:0℃-50℃/波动:±0.5℃ 最大光照度:35000LX |
|  | SII300 | 260升 | 51590.00 |  |  |
|  | SII400 | 350升 | 56980.00 |  |  |
| 全气候箱 | EHI200 | 160升 | 44900.00 |  | 2、3项目功能同上 最大光照度:35000LX 1、控温范围:0℃-50℃/波动:±0.5℃控湿范围:50%-95%/波动度:±3%三十六段六级设置 |
|  | EHI300 | 260升 | 49800.00 |  |  |
|  | EHI400 | 350升 | 54900.00 |  |  |
| 低温冷藏箱 | LZT 20-100 | 88升 | 23800.00 |  | 2、3项目功能同上 控温范围:-5℃- -20℃/波动:±0.5℃ 极限温度:-20℃ |
|  | LZT 20-200 | 180升 | 25900.00 |  |  |
|  | LZT 20-300 | 265升 | 29900.00 |  |  |
|  | LZT 20-400 | 350升 | 33800.00 |  |  |
|  | LZT 30-100 | 88升 | 25000.00 |  | 2、3项目功能同上 控温范围:-15℃- -30℃/波动:±0.5℃ 极限温度:-30℃ |
|  | LZT 30-200 | 180升 | 29000.00 |  |  |
|  | LZT 30-300 | 265升 | 34200.00 |  |  |
|  | LZT 40-100 | 88升 | 30800.00 |  | 2、3项目功能同上 控温范围:-25℃- -40℃/波动:±0.5℃ 极限温度:-40℃ |
|  | LZT 40-200 | 180升 | 35800.00 |  |  |
|  | LZT 40-300 | 265升 | 39800.00 |  |  |
| 血液冷藏箱 | BRC200 | 100升 | 29000.00 |  | 2、3项目功能同上 工作温度:4℃ |
|  | BRC400 | 330升 | 43000.00 |  |  |
|  | BRC800 | 660升 | 55000.00 |  |  |
| 医用药品冷藏箱 | MRC200 | 100升 | 25000.00 |  | 2、3项目功能同上 控温范围:0℃- 20℃/波动:±0.5℃ |
|  | MRC400 | 330升 | 33000.00 |  |  |
|  | MRC800 | 660升 | 45000.00 |  |  |
| 低温循环水槽 | LCB-10 台式 | 10升 | 8880.00 |  | 控温范围:0℃- 99℃ |
|  | LCB-100 台式 |  | 10800.00 |  | 控温范围:-10℃- 99℃ |
|  | LCB-200 台式 |  | 14800.00 |  | 控温范围:-20℃- 50℃ |
|  | LCB-300 立式 |  | 21800.00 |  | 控温范围:-30℃- 50℃ |
|  | LCB-400 立式 |  | 26800.00 |  | 控温范围:-40℃- 50℃ |