| 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50A-1 | 电子致冷、无压缩机生化培养箱 | 50L 控温50～50℃温控精度±0.1℃ | 14000元 |
| 100A-1 | 电子致冷、无压缩机生化培养箱 | 100L 控温50～50℃温控精度±0.1℃ | 16000元 |
| 150A-1 | 电子致冷、无压缩机生化培养箱 | 150L 控温50～50℃温控精度±0.1℃ | 18000元 |
| 200A-1 | 电子致冷、无压缩机生化培养箱 | 200L 控温50～50℃温控精度±0.1℃ | 20000元 |
| 250A-1 | 电子致冷、无压缩机生化培养箱 | 250L 控温50～50℃温控精度±0.1℃ | 26000元 |
| 50B-1 | 电子致冷、无压缩机生化培养箱 | 50L 控温50～50℃温控精度±0.1℃ | 16000元 |
| 100B-1 | 电子致冷、无压缩机生化培养箱 | 100L 控温50～50℃温控精度±0.1℃ | 18000元 |
| 150B-1 | 电子致冷、无压缩机生化培养箱 | 150l， 控温5～50℃温控精度：±0.1℃ | 20000元 |
| 200B-1 | 电子致冷、无压缩机生化培养箱 | 200L 控温50～50℃温控精度±0.1℃ | 22000元 |
| 250B-1 | 电子致冷、无压缩机生化培养箱 | 250Ｌ 控温5～50℃ 温控精度±0．1℃ | 28000元 |
| 150A | 数显生化培养箱 | 容积150L温控范围5-50℃温控精度±1℃加热功率300W | 6900元 |
| 250B | 数显生化培养箱 | 容积250L温控范围5-50℃温控精度±1℃加热功率300W | 7200元 |
| 150L | 数显霉菌培养箱 | 控温5～50℃内900*450*420（镜面不锈钢内胆，紫外杀菌，湿度水槽） | 7100元 |
| 250L | 数显霉菌培养箱 | 控温5～50℃内1100*480*450（镜面不锈钢内胆，紫外杀菌，湿度水槽） | 8100元 |
| 150C | 数显光照培养箱 | 温控范围5~50℃（无光照）10~50℃（全光照）温控精度±1℃加热功率300W外形尺寸mm660×600×1460 | 7600元 |
| 250D | 数显光照培养箱 | 温控范围5~50℃（无光照）10~50℃（全光照）温控精度±1℃加热功率300W外形尺寸mm 660×600×1670 | 7900元 |
| BS-1E | （双数显）振荡培养箱 | 容积140L温控范围5-50℃温控精度±1℃振荡速度起动0-300r/min振幅20mm外形尺寸660×550×1150 | 10900元 |
| BS-2F | （双数显）振荡培养箱 | 容积280L温控范围5-50℃温控精度±1℃振荡速度起动0-300r/min振幅20mm外形尺寸mm 1400×800×1300 | 20900元 |
| BS-4G | （双数显）振荡培养箱 | 回旋，144×60×110，控温5-50℃ | 31900元 |

| 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| JJ-2 | 组织捣碎匀浆机 | 功率120W，0～1200转/分 | 998 |
| 878-A | 进口多功能粉碎机 | 玻璃杯 ，最大容量500ml，0～12000转/分；定时范围0-60min(或常开) 功率120W | 1700 |
| 878-B | 进口多功能粉碎机 | 玻璃杯 ，最大容量500ml，0～12000转/分；定时范围0-60min(或常开) 功率120W 最大消耗功率: 200W | 1700 |
| FS-1 | 可调高速匀浆机 | 配置六只不同规格匀浆杯，（5，15，25，50，100，150ml）2000转/分 | 2850 |
| FS-2 | 可调高速匀浆器 | 内切式刀头，速度数显，22000转/分，可调，细胞分散 | 2800 |
| FSH-2 | 可调高速匀浆器 | 内切式刀头，速度数显，22000转/分，可调，组织匀浆细胞分散 | 2700 |

2水浴锅，水箱系列

| 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| HH-1 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸150*150*150，室温～100℃（出口产品） | 450 |
| HH-2 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸300*150*150，室温～100℃（出口产品） | 600 |
| HH-4 | 数显恒温循环水浴锅（双列） | 尺寸325*300*150，室温～100℃（出口产品） | 800（单列960） |
| HH-6 | 数显恒温循环水浴锅（双列） | 尺寸505*305*145，室温～100℃（出口产品） | 998（单列1200） |
| HH-8 | 数显恒温循环水浴锅（双列） | 尺寸640*310*120，室温～100℃（出口产品） | 1500 |
| HH-42 | 数显恒温搅拌循环水箱（三用） | 尺寸420*180*200，室温～100℃（出口产品） | 990 |
| HH-60 | 数显恒温搅拌循环水箱（三用） | 尺寸600*300*210，室温～100℃（出口产品） | 1400 |
| HH-501 | 超级恒温水浴（数显） | 尺寸350*240*180，0℃～95℃（带循环泵） | 2400 |
| HH-601 | 超级恒温水浴（数显） | 尺寸280*220*180，0℃～100℃ | 2200 |
| 76-1 | 电动搅拌玻璃恒温水浴（数显） | 玻璃尺寸300*300，室温～100℃ | 1200 |
| HH-S | 数显恒温油浴 | 尺寸280*280*300，加热功率3000w，室温～300℃ | 3680 |

3振荡器系列

| 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| SHA-C | (数显)水浴恒温振荡器 | （往复）490*390*170，室温～100℃，出口，中标 | 4998～双数显微电脑5498 |
| SHZ-82 |  |  |  |
| THZ-82 |  | （往复）490*390*170，室温～100℃ |  |
| SHZ-82A |  |  | 6200～双数显微电脑6698 |
| SHA-B |  | （双功能往复，回旋）490*390*170，室温～100℃ | 4998～双数显微电脑5498 |
| CHA-S | (数显)气浴恒温振荡器 | （往复）520*420*200，室温～50℃ |  |
| THZ-82 |  |  |  |
| SHZ-82 |  | （回旋）520*420*200，室温～50℃ | 4998～双数显微电脑5498 |
| THZ-82A |  |  |  |
| ZD-85 |  | （双功能往复，回旋）520*420*200，室温～50℃ | 6200～双数显微电脑6698 |
| ZD-85A | 微电脑大容量恒温摇床（往复） | 1410*800*620，振幅30mm/76mm，频率20～180次/分，室温～50℃±1℃，容量250ml*60只，500ml*54只/1000ml*24只，5000ml*6只 | 中标13800 |
| ZD-85B | 微电脑全温大容量恒温摇床（往复） | 1410*800*790，振幅30mm/76mm，频率20～180次/分，室温～50℃±1℃，容量250ml*60只，500ml*54只/1000ml*24只，5000ml*6只 | 中标16900 |
| BS-S | 立式双数显微电脑恒温气浴振荡器 | （双层回旋）480*460*600mm，100立升～160立升，500ml*18只，振荡频率0～260转/分，室温～60℃±0.5℃ | 6900 |
| BS-1F | 微电脑双层测速气浴恒温振荡器 | 700*460*880，装瓶150ml*40只*2，室温+5℃～50℃ | 12980 |
| HY-1 | （垂直）多用振荡器 | 150ml*16只，500ml*8只20kg负载，起动～360转/分 | 2900 |
| HY-2 | 调速多用振荡器 | （往复）500*300，50kg负载，起动～300转/分 | 1290～测速数显1590 |
| HY-3 | 多功能振荡器 | （水平）520*300（垂直），150ml*8只，500ml*4只，（垂直）40kg负载，起动～300转/分 | 3900～测速数显4400 |
| KS | 调速多用振荡器（康氏） | （往复）440*260，20kg负载，起动～300转/分，中标 | 998～测速数显1198 |
| HY-4 | 调速多用振荡器 |  | 998～测速数显1198 |
| HY-5 | 调速多用振荡器 | （回旋）430*330，20kg负载，起动～300转/分 | 1800～测速数显2100 |
| HY-B2 |  |  |  |
| HY-6 | （双层）调速多用振荡器 | （回旋）单层尺寸610*460*460，50kg负载，起动～300转/分 | 5100～测速数显5400 |
| HY-8 | 大容量振荡器 | （回旋）700*620，40kg负载，起动～300转/分 | 4600～测速数显5100 |
| SK-1 | 快速混匀器 | 功率10W，3000转/分 | 430 |
| ZW-A,WA-2A | 微量振荡器 | （二块）96孔血液板，1500转/分 | 600 |

4电动搅拌器系列

| 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| JJ-1.25W | 精密增力电动搅拌器 | 定时范围0～120分，0～3000转/分（无级调速） | 400 |
| JJ-1.40W |  |  | 400～转速数显980 |
| JJ-1.60W |  | 定时范围0～120分，0～3000转/分（无级调速）出口 | 500～转速数显1100 |
| JJ-1.100W |  |  | 550～转速数显1200 |
| JJ-1.160W | 大功率电动搅拌器 | 定时范围0～120分，0～3000转/分（无级调速） | 1200 |
| JJ-1.200W |  |  | 1500 |
| JJ-1.300W |  |  | 3500 |
| JJ-1.400W |  |  | 4300 |
| JJ-1.500W |  |  | 5400 |
| JJ-3.JJ-5 | 控温电动搅拌器 | 功率60w，0～3000转/分（无极调速） | 1998 |
| JJ-4 | 六联电动搅拌器 | 功率140w，0～2000转/分阶 同步，异步6*30w，中标 | 3900～转速数显4400 |
| JJ-4A | 六联自动升降电动搅拌器 | 功率140w，0～2000转/分阶 （程控数显）中标 | 6600 |

5离心机系列

| 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 台式电动离心机 | 容量6*20ml，4000转/分（出口产品） | 500 |
| 80-1 |  |  | 800 |
| 80-2 |  |  | 850 |
| 80-3 | 台式（数显）电动离心机 |  | 1500 |
| TGL-16 | 高速台式电动离心机 | 容量12*1.5ml，12*0.5ml，16000转/分（出口） | 2500 |
| YXJ-2 |  |  | 2400 |
| TGL-16C |  | 容量8*7ml，12*0.5ml，16000转/分（出口） | 2600 |

6磁力搅拌器系列

| 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 | 磁力搅拌器 | 搅拌容量100～1000ml | 190 |
| 78-1 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌容量100～1000ml，加热功率200w，出口，中标 | 300 |
| 78-2 | 双向磁力加热搅拌器 | 搅拌容量100～1000ml，加热功率300w | 400 |
| 79-1 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌容量100～1000ml，加热功率300w，出口，中标 | 400 |
| 79-2 | 双向磁力加热搅拌器 | 搅拌容量100～1000ml，加热功率300w | 500 |
| 99-1 | 大功率磁力搅拌器 | 搅拌容量10000ml，电机功率200w，300*300（不加热） | 998 |
| 88-1 | （数显）大功率恒磁力搅拌器 | 搅拌容量100～3000ml，控温～300℃ | 980 |
| 85-1 | 恒温磁力搅拌器 | 搅拌容量100～1000ml，控温～100℃ | 600 |
| 85-2 |  | 搅拌容量100～1000ml，控温～100℃，出口，中标 | 600 |
| HJ-3 | （数显）恒温磁力搅拌器 | 搅拌容量100～1000ml，控温～100℃（数显） | 700 |
| HJ-5 | （数显）多功能搅拌器 | 搅拌容量100～1000ml，控温～100℃（磁力，电动） | 998 |
| HJ-2 | 双头恒温磁力搅拌器（2头） | 搅拌容量100～1000ml，控温～100℃，加热功率2*100w | 700～数显控温998 |
| HJ-4 | 多头恒温磁力搅拌器（4头） | 搅拌容量100～1000ml，加热功率4*200w，出口 | 998～数显控温1700 |
| HJ-4B | 多头恒温磁力加热搅拌器（4头） |  |  |
| HJ-6 | 多头磁力加热搅拌器（6头） | 搅拌容量100～1000ml，加热功率6*100w | 1400～数显控温2360 |
| HJ-8 | （数显）集热式磁力搅拌器（DF-1） | 搅拌容量100～1000ml，加热功率600w，室温+10～300℃ | 1200～数显控温1500 |

7电热套系列

| 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| HDM-250 | 恒温电热套 | 容量250ml，加热功率200w，室温～300℃ | 600 |
| HDM-500 | 恒温电热套 | 容量500ml，加热功率400w，室温～300℃ | 700 |
| HDM-1000 | 恒温电热套 | 容量1000ml，加热功率600w，室温～300℃ | 800 |
| HDM-2000 | 恒温电热套 | 容量2000ml，加热功率800w，室温～300℃ | 900 |

8.电热板系列

| 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| Db－1 | 不锈钢电热板 | （工作台面8mm厚）200*150*100加热功率600w | 600 |
| Db－2 | 不锈钢电热板 | （工作台面8mm厚）300*200*100加热功率800w | 800 |
| Db－3 | 不锈钢电热板 | （工作台面8mm厚）350*220*100加热功率1000w | 998 |

9石英蒸馏器系列

| 型号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 价格元 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYZ-A | 石英亚沸高纯水蒸馏器 | 出水量400～500ml/小时，加热功率1000w | 3870 |
| SYZ-B |  | 出水量800～1000ml/小时，加热功率1200w | 4930 |
| SYZ-135 |  |  | 7900 |
| 1810-B | 石英自动双重纯水蒸馏器 | 出水量2000～2500ml/小时，加热功率1500w（*2） | 6800 |
| 1810-C | 石英自动亚沸高纯水蒸馏器 | 出水量2000～2500ml/小时，加热功率1500w； 出水量800～1000ml/小时，加热功率1200w | 7200 |
| XH-4002 | 熔蜡机 | 加热功率1050W；工作温度常温~70℃；控温精度≤±1℃；内腔不锈钢；内胆尺寸mm直径240×高260；外形尺寸mm360×430×460外箱尺寸mm540×460×560 | 2900元 |
| JP-40 | 动物解剖刀 | 用于实验室及一业、医学、作宰杀动植物、切割、切片 | 760元 |
| 有各种规格配套的石英玻璃仪器和石英比色皿 |