| 序号 | 型号 | 产 品 名 称 | 单 价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WRY-C | 微热源测温仪（不含计算机） | 19800元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 2 | RCZ-6C3 | 六杯智能药物溶出度仪（液晶显示、自动打印、USB） | 31800元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 3 | RCZ-6C2 | 六杯药物溶出度仪 | 21800元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 4 | RCZ-6B3 | 六杯智能药物溶出度仪（液晶显示，自动打印、USB） | 28800元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 5 | RCZ-6B2 | 六杯药物溶出度仪 | 19800元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 6 | RCZ-8 | 八杯智能药物溶出度仪（液晶显示，自动打印、USB） | 23800元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 7 | RBY-A | 融变时限试验仪 （全自动..液晶显示） | 12800元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 8 | RCZ-1A | 单杯药物溶出度仪 | 3280元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 9 | LB-812A | 六管崩解测定仪 | 3800元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 10 | LB-2D | 智能崩解时限测定仪 | 4580元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 11 | CJY-300B | 片剂脆碎度测定仪 （全塑壳） | 3580元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 12 | CJY-300C | 智能片剂脆碎度测定仪（液晶屏、全塑壳） | 4080元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 13 | CJY-2A | 片剂脆碎硬度测定仪 （全塑壳） | 5800元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 14 | CJY-2B | 片剂脆碎硬度测定仪 （全塑壳） | 6800元 |  | 符合《中国药典》2005版 |
| 15 | 78X-2 | 片剂四用测定仪 | 6780元 |  |  |
| 16 | 78X-2B | 片剂四用测定仪（脆碎.崩解.硬度一个杯溶出）数显 | 10800元 |  | 新产品 |
| 17 | 78X-3A | 片剂四用测定仪（脆碎.崩解.硬度三个杯溶出）数显 | 11800元 |  | 新产品 |
| 18 | 78X-3C | 片剂四用测定仪（脆碎.崩解.硬度） | 9000元 |  | 新产品 |
| 19 | 78X-6A | 片剂四用测定仪(脆碎。崩解硬度六个杯溶出)数显 | 19500元 |  | 新产品 |
| 20 | YPD-200C | 片剂硬度测定仪 （液晶屏,全塑壳） | 6800元 |  |  |
| 21 | YPD-300C | 智能片剂硬度仪（全塑壳 液晶显示，USB接口） | 14800元 |  | 新产品 |
| 22 | YPD-30A | 片剂硬度仪 （全塑壳） | 3180元 |  | 新产品 |
| 23 | YPJ-200B | 片剂硬度计 | 2180元 |  |  |
| 24 | YPJ-200A | 片剂硬度计 | 980元 |  |  |
| 25 | SC-4000A | 澄明度检测仪 （全塑壳） | 1680元 |  |  |
| 26 | HC-10 | 多功能测厚仪 | 1380元 |  |  |
| 27 | WHY-1 | 精密恒温水浴槽 | 3900元 |  | 微机热源仪专配 |
| 28 | RYJ-6B | 药物透皮扩散试验仪（全塑壳，液晶显示） | 8800元 |  | 新产品6杯 |
| 29 | RYJ-12B | 药物透皮扩散试验仪（全塑壳，液晶显示） | 10800元 |  | 新产品12杯 |
| 30 | TPY-2 | 药物透皮扩散试验仪（全塑壳，液晶显示，） | 29800元 |  | 新品（立式、卧式） |
| 31 | RYJ-20C | 药物透皮扩散试验仪（全塑壳，液晶显示20杯） | 24800元 |  | 新产品干式加温专利产品 |
| 32 | XB-250 | 小杯法 | 2400元 |  |  |
| 33 | LS-3000 | 低温药物光照试验仪 | 8000元 |  | 新产品 |
| 34 | BY-300A | 包衣机 | 5680元 |  |
| 35 | XT-86 | 小型包衣机 | 2080元 |  |  |
| 36 |  | 钢管放置器 （定做） | 2980 元 |  |  |
| 37 | MCY-B | 精密恒温酶测定仪（定做） | 5800元 |  |  |
| 38 | TRP-92 | 透皮贴片法 | 980元 |  |  |
| 39 |  | 牛津杯 | 4.5元 |  |  |