| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 单价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、酸度计 |
| 1 | 精密酸度计 | PHS-3C | 0~14.00/0.01 | 2400 |  |  |  |
| 2 | 精密酸度计 | PHS-3CT | 0~14.00/0.01 | 2600 |  |  | 自动补温、测温 |
| 3 | 精密酸度计 | PHS-4CT | 0~14.000/0.003 | 2800 |  |  | 自动补温、测温 |
| 4 | 精密酸度计 | PHS-2C | 0~14.00/0.02 | 1600 |  |  |  |
| 5 | 精密酸度计 | PHS-25C | 0~14.00/0.03 | 1200 |  |  |  |
| 6 | 便携式酸度计 | PHS-P | 0~14.00/0.01 | 1480 |  |  |  |
| 7 | 便携式酸度计 | PHS-P1（PHB-4） | 0~14.00/0.02 | 1100 |  |  |  |
| 8 | 便携式酸度计 | PHS-P2 | 0~14.00/0.04 | 720 |  |  |  |
| 10 | 便携式酸度计 | PHT-P | 0~14.00/0.01 | 2500 |  |  | 测温 |
| 11 | 笔型酸度计 | PHB-10 | 0~14.00/0.05 | 480 |  |  |  |
| 12 | 笔型酸度计 | PHB-8 | 0~14.00/0. 1 | 298 |  |  |  |
| 13 | 笔型酸度计 | PHB-5 | 0~14.00/0. 1 | 258 |  |  |  |
| 14 | 笔型酸度计 | PHB-8A | 0~14.0/0.1 | 358 |  |  |  |
| 15 | 外销型酸度计 | 8601 |  | 2800 |  |  |  |
| 16 | 笔型酸度计 | PHB-8P |  | 438 |  |  |  |
| 二、电导率仪 |
| 1 | 智能型电导率仪 | DDS-310 | 0~2×105/0.5% | 1980 |  |  |  |
| 2 | 智能型电导率仪 | DDS-320 | 0~2×105/0.5% | 2600 |  |  | 自动补温、测温 |
| 3 | 智能型电导率仪 | DDS-11A | 0~2×105/1.0% | 1200 |  |  |  |
| 4 | 智能型电导率仪 | DDS-12A（307） | 0~2×105/0.5% | 1600 |  |  |  |
| 5 | 便携式电导率仪 | DDP-210 |  | 1400 |  |  |  |
| 6 | 智能型电导率仪 | DDS-308A | 0~2×105/1.0% | 3500 |  |  | RS-232接口 |
| 7 | 便携电导率仪 | DDP-200 | 0~2×105/1.5% | 860 |  |  |  |
| 三、滴定仪 |
| 1 | 自动电位滴定仪 | ZD-2 | 0~14.00/0.03/0.02ml | 4680 |  |  |  |
| 2 | 自动电位滴定仪 | ZD-2A | 0~14.00/0.01/0.02ml | 4800 |  |  |  |
| 3 | 自动永停滴定仪 | ZYT-1 | 10-7,10-8,10-9(A)/0.02ml | 3200 |  |  |  |
| 四、离子计 |
| 1 | 精密离子计 | PXS-450 | 0~14.000/0.05% | 3200 |  |  |  |
| 2 | 精密离子计 | PXS-215 | 0~14.000/0.05% | 3200 |  |  |  |
| 3 | 精密离子计 | PXS-350 | 0~14.00/0.1% | 2950 |  |  |  |
| 4 | 氟度计 | PFS-80 | 0~6.00/0.1% | 2600 |  |  |  |
| 5 | 钠度计 | PNaS-50 | 0~6.00/0.1% | 2600 |  |  |  |
| 6 | 钠度计 | DWS-51 | 0~6.00/0.1% | 2600 |  |  |  |
| 7 | 氯度计 | PC1S-10 | 0~6.00/0.1% | 2800 |  |  |  |
| 8 | 便携式氟度计 | PFP-208 | 0~6.00/0.1% | 2700 |  |  |  |
| 9 | 便携式钠度计 | PNaP-205 | 0~6.00/0.1% | 2500 |  |  |  |
| 10 | 便携式氯度计 | PC1P-201 | 0~6.00/0.1% | 2800 |  |  |  |
| 五、ORP测定仪 |
| 1 | ORP测定仪 | ORP-421 | 1mv/0.02pH/0~±1999 | 1756 |  |  |  |
| 2 | ORP测定仪 | OPR-422 | 1mv/0.01pH/0~±1999 | 2820 |  |  |  |
| 3 | ORP测定仪 | ORP-431 | 1mv/0.01pH/0~±1999/°C | 3312 |  |  |  |
| 4 | 便携式ORP测定仪 | ORP-411 | 1mv/0.01pH/0~±1999 | 1445 |  |  |  |
| 5 | 便携式ORP测定仪 | ORP-412 | 1mv/0.01pH/0~±1999/°C | 2350 |  |  |  |
| 六、搅拌器、附件 |
| 1 | 磁力搅拌器 | JBZ-14 | 0~1250r/min | 450 |  |  |  |
| 2 | 磁力搅拌器 | 79-1 | 0~1500r/min | 280 |  |  |  |
| 3 | ph试剂 |  |  | 7 |  |  |  |
| 4 | 电极支架 | Z-1 |  | 30 |  |  |  |
| 5 | 电极夹 |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | 搅拌子 |  | 14/20/28 | 25 |  |  |  |
| 7 | 温度探头 | TC-100S |  | 200 |  |  |  |
| 8 | 温度探头 | TR-50KS |  | 200 |  |  |  |
| 9 | 电极转换器 |  |  | 117 |  |  |  |

电极价目表

| 类别 | 型号 | 出厂价 |  | 类别 | 型号 | 出厂价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室玻璃电极 | 211 | 50 |  | 金属电极 | 铂电极 | 213 | 100 |  |
|  | 221 |  |  |  | 锑电极 | 214 | 80 |  |
|  | 231 | 50 |  |  | 钨电极 | 215 |  |  |
| 实验室参比电极 | 饱和甘汞 | 212 | 60 |  |  | 银电极 | 216 |  |  |
|  | 饱和甘汞 | 222 |  |  | 电导电极 | DJS-1（C） | 100 |  |
|  | 饱和甘汞 | 232 |  |  |  | DJS-10(C) | 120 |  |
|  | 双盐桥 | 217 | 80 |  |  | DJS-0.1(C) | 560 |  |
|  | 银-氯化银 | 218 | 100 |  |  | DJS-0.01 (C) | 680 |  |
|  | 硫酸亚汞 | C(K2SO4) |  |  |  | DJS-0.01C电极测量槽 | 250 |  |
| 复合ph电极 | 平面 | E-901 | 200 |  |  | 260 | 250 |  |
|  | 环型 | E-900 | 120 |  |  | E-113 | 120 |  |
|  |  |  |  |  | 离子电极 | 钙 | PCa-1 | 150 |  |
|  | 不可充 | E-201 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可充 | E201-C |  |  |  | 氟硼 | PBF4-1 |  |  |
|  | 玻璃 | E-314（65-1） | 120 |  |  | 钾 | PK-1 |  |  |
| 钠离子电极 | 6801 | 120 |  |  | 碘 | PI-1 |  |  |
| 钠离子电极 | 6801-01 | 200 |  |  | 氰 | PCN-1 |  |  |
| 复合钠离子电极 | 701 | 300 |  |  | 溴 | PBr-1 |  |  |
| 参比电极 | 6802 | 60 |  |  | 银硫 | PAg/S-1 |  |  |
| 针型ORP复合电极 | E-431Z | 250 |  |  | 铅 | PPb-1 |  |  |
| 环型ORP复合电极 | 502 | 300 |  |  | 铜 | PCu-1 |  |  |
| 笔式5型电极 | B-5 | 100 |  |  | 氟 | PF-1 | 200 |  |
| 笔式8型电极 | E-300 | 120 |  |  | 氨 | PNH3-1 | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 氯 | PCI-1 | 150 |  |
| 笔式10（8A）电极 | E-301 | 120 |  | 复合ph电极-出口型 | E-331B | 120 |  |
| 复合ph电极-出口型 | E-331D | 120 |  |  |
| 复合ph电极－出口型 | E-331C | 150 |  |  |