## 离心机总报价
型 号 | 产品名称及转子配置 |  | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 | 价 格 | 特 性
SC-2542 | 低速离心机 |  | 4300 | 2274 | 15ml×6 (角转子) | 3080元 | 无刷电机，全钢制结构，微电脑控制，数显，离心力设定
SC-2544 | 低速离心机 |  | 4300 | 2274 | 15ml×8 (角转子) | 3480元
SC-2546 | 低速离心机 |  | 4000 | 2250 | 15ml×12 (角转子) | 3880元
SC-3610 | 低速离心机 |  | 5000 | 4472 | 主机 | 6800元 | 无刷电机，全钢制结构，微电脑控制，数显，转速/离心力互设、10种升降速率、12种工作模式选择
| 甩平转子 |  |  |  | 100ml×4
| 1 | 提篮 |  |  | 50ml×4
| 2 | 提篮 |  |  | 15ml×12 (或尿沉渣管)
| 3 | 提篮 |  |  | 10ml/15ml×16
SC-3612 | 低速离心机 |  | 4500 | 3622 | 主机 | 7500元 | 无刷电机，全钢制结构，微电脑控制，数显，转速/离心力互设，10种升降速率、12种工作模式选择
| 甩平转子 |  |  |  | 100ml×4
| 1 | 提篮 |  |  | 50ml×8
| 2 | 提篮 |  |  | 15ml×24 圆底或真空管(高)
| 3 | 提篮 |  |  | 真空管(矮)×24
SC-3614 | 低速离心机 |  | 4500 | 3622 | 主机 | 7600元 | 无刷电机，全钢制结构，微电脑控制，数显，转速/离心力互设，10种升降速率、12种工作模式选择
| 甩平转子 |  |  |  | 250ml×4
| 1 | 提篮(标配) |  |  | 100ml×4
| 2 | 提篮(标配) |  |  | 15ml×16
| 3 | 提篮(标配) |  |  | 真空管×28 (高、矮各一套)
| 4 | 提篮(选配) |  |  | 50ml×4 | 600元
| 5 | 提篮(选配) |  |  | 尿沉渣管×12 | 600元
SC-3616 | 低速离心机 |  | 4200 | 3155 | 主机 | 8800元 | 无刷电机，全钢制结构，微电脑控制，数显，转速/离心力互设，10种升降速率、12种工作模式选择
| 甩平转子 |  |  |  | 100ml×8
| 1 | 提篮 |  |  | 50ml×8
| 2 | 提篮 |  |  | 15ml×32 圆底或真空管(高)
| 3 | 提篮 |  |  | 32×真空管(矮)
HC-2514 | 高速离心机 |  | 18000 | 23255 | 2ml×12 | 5200元 | 无刷电机，全钢制结构，微电脑控制，数显，转速/离心力互设，10种升降速率、12种工作模式选择
HC-2515 | 高速离心机 |  | 18000 | 17242 | 0.5ml×10+0.2ml×10(复合) | 6000元
HC-2516 | 高速离心机 |  | 16000 | 18661 | 0.5ml×24+2ml×12(复合) | 6200元
HC-2517 | 高速离心机 |  | 14000 | 17465 | 2ml×24 | 5800元
HC-2518 | 高速离心机 |  | 18000 | 23545 | 主机 | 6000元 | 无刷电机，全钢制结构，微电脑控制，数显，转速/离心力互设、10种升降速率、12种工作模式选择，自动转子识别
| H240.2 | 角转子 | 18000 | 18619 | 0.2ml×24 | 1000元
| H120.5 | 角转子 | 18000 | 15938 | 0.5ml×12 | 800元
| H240.5 | 角转子 | 18000 | 23545 | 0.5ml×24 | 1200元
| H1202 | 角转子 | 18000 | 23183 | 2ml×12 | 900元
| H2402 | 角转子 | 14000 | 17465 | 2ml×24 | 1500元
| H1205 | 角转子 | 14000 | 12837 | 5ml×12 | 1600元
| H1207 | 角转子 | 14000 | 14901 | 7ml×12 | 1900元
KDC-12 | 低速离心机(台式) |  | 5000 | 3350 | 15ml×12 (角转子) | 6800元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，自动平衡
KDC-20 | 低速离心机(台式) |  | 4500 | 3450 | 15ml×20 (角转子) | 7300元
KDC-28 | 低速离心机(台式) |  | 4500 | 3450 | 7ml×28 (角转子) | 7800元
LC-120 | 低速离心机(台式) |  | 5000 | 3900 | 15ml×8 (水平转子) | 7100元
LC-180 | 低速离心机(台式) |  | 4500 | 3890 | 15ml×12 (水平转子) | 7500元
LC-10C | 低速离心机(台式) |  | 5000 | 3075 | 10ml×12 (碳纤维角转子) | 11000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，转速/离心力互设、10种升降速率、12种工作模式选择，最快升、降速≤5秒
KDC-40 | 低速离心机(台式) |  | 4200 | 2879 | 主机 | 8000元 | 交流变频电机，全钢制结构，微电脑控制，数显，转速/离心力互设、10种升降速率、12种工作模式选择
| No.1 | 甩平转子 | 4200 | 2879 | 100ml×4 (圆吊杯) | 1700元
| 1 | 提篮 |  |  | 100ml×4
| 2 | 提篮 |  |  | 50ml×4
| 3 | 提篮 |  |  | 15ml×16
| No.2 | 甩平转子 | 4200 | 2879 | 100ml×4 (扁吊杯) | 3000元
| 1 | 提篮 |  |  | 100ml×4
| 2 | 提篮 |  |  | 50ml×8
| 3 | 提篮 |  |  | 15ml×24
| No.3 | 甩平转子 | 4200 | 2879 | 5ml×40 | 3000元
| 酶菌反应板 |  | 4000 | 1600 | 96孔×2 | 3000元
KDC-80 | 低速离心机(台式) |  | 4000 | 3648 | 主机 | 16000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，自动平衡
| No.1 | 甩平转子 | 4000 | 3648 | 100ml×8 (圆吊杯) | 3500元
| 1 | 提篮 |  |  | 100ml×8
| 2 | 提篮 |  |  | 50ml×8
| 3 | 提篮 |  |  | 15ml×32
| No.2 | 甩平转子 | 4000 | 3648 | 100ml×8 (扁吊杯) | 4500元
| 1 | 提篮 |  |  | 100ml×8
| 2 | 提篮 |  |  | 50ml×16
| 3 | 提篮 |  |  | 15ml×48
| No.3 | 甩平转子 | 4000 | 3648 | 5ml×80 | 4500元
KDC-170 | 低速离心机(台式) |  | 4000 | 3648 | 主机 | 17000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，自动平衡
| No.1 | 甩平转子 |  |  | 200ml×8 | 5000元
| 1 | 提篮 |  |  | 100ml×16
| 2 | 提篮 |  |  | 50ml×16
| 3 | 提篮 |  |  | 15ml×64
KDC-1042 | 低速离心机(台式) |  | 4700 | 3524 | 主机 | 16000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，自动平衡
| No.1 | 甩平转子 | 4500 | 3524 | 250ml×4 | 6000元
|  | 提篮(标配) |  |  | 20ml×28
|  | 提篮(标配) |  |  | 15ml×40
|  | 提篮(标配) |  |  | 真空管×56
|  | 提篮(选配) |  |  | 100ml×4 | 1000元
|  | 提篮(选配) |  |  | 50ml×8 | 1000元
|  | 提篮(选配) |  |  | 5ml×76 (放免管) | 1000元
| No.2 | 放免转子 | 4700 | 3181 | 5ml×76 | 4000元
KDC-1044 | 低速离心机(台式) |  | 4500 | 3387 | 主机 | 21000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，自动平衡
| No.1 | 甩平转子 | 4200 | 3387 | 500ml×4 | 7000元
|  | 提篮(标配) |  |  | 20ml×40
|  | 提篮(标配) |  |  | 15ml×76
|  | 提篮(标配) |  |  | 真空管×96
|  | 提篮(选配) |  |  | 100ml×8 | 1300元
|  | 提篮(选配) |  |  | 50ml×16 | 1300元
|  | 提篮(选配) |  |  | 5ml×148 (放免管) | 1300元
| No.2 | 放免转子 | 4500 | 3321 | 5ml×208 | 5000元
KDC-2042 | 低速冷冻离心机(立式) |  | 4700 | 3181 | 主机 | 27000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，自动平衡，进口制冷机组
| No.1 | 甩平转子 | 4700 | 3181 | 5ml×56 (真空管) | 4000元
| No.2 | 甩平转子 | 4700 | 3181 | 5ml×76 (放免管) | 4000元
KDC-2044 | 低速冷冻离心机(立式) |  | 4500 | 3524 | 主机 | 29000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，自动平衡，进口制冷机组
| No.1 | 甩平转子 | 4500 | 3524 | 250ml×4 | 6000元
| 1 | 提篮(标配) |  |  | 20ml×28
| 2 | 提篮(标配) |  |  | 15ml×40
| 3 | 提篮(标配) |  |  | 5ml×76 (放免管)
| 4 | 提篮(选配) |  |  | 100ml×4 | 1000元
| 5 | 提篮(选配) |  |  | 50ml×8 | 1000元
| 6 | 提篮(选配) |  |  | 真空管×56 | 1000元
| No.2 | 放免转子 | 4500 | 3321 | 5ml×148 | 5000元
KDC-2046 | 低速冷冻离心机（立式） |  | 4200 | 3387 | 主机 | 30000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，自动平衡，进口制冷机组
| No.1 | 甩平转子 |  |  | 500ml×4 | 7000元
|  | 提篮(标配) |  |  | 20ml×40
|  | 提篮(标配) |  |  | 15ml×76
|  | 提篮(标配) |  |  | 5ml×148 (放免管)
|  | 提篮(选配) |  |  | 100ml×8 | 1300元
|  | 提篮(选配) |  |  | 50ml×16 | 1300元
|  | 提篮(选配) |  |  | 真空管×96 | 1300元
KDC-3000R | 低速冷冻离心机 |  | 4200 | 4657 | 主机 | 89000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，自动平衡，进口制冷机组
| No.1 | 甩平转子 |  |  | 500ml×6 | 9000元
|  | 提篮(标配) |  |  | 5ml×222
|  | 提篮(标配) |  |  | 15ml×114
|  | 提篮(标配) |  |  | 20ml×60
|  | 提篮(选配) |  |  | 100ml×12 | 1600元
|  | 提篮(选配) |  |  | 50ml×24 | 1600元
|  | 提篮(选配) |  |  | 5ml×144 | 1600元
KDC-6000R | 低速冷冻离心机 |  | 4200 | 5116 | 主机 | 96000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，自动平衡，进口制冷机组
| No.1 | 甩平转子 | 4200 | 5116 | 1000ml×6 (圆型) | 8000元
| No.2 | 甩平转子 | 4200 | 5116 | 1000ml×6 (椭圆型) | 9500元
HC-3013 | 高速离心机 |  | 14000 | 15996 | 5ml×10＋2ml×10 | 9800元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，转速/离心力互设，10种升降速率、12种工作模式选择
HC-3014 | 高速离心机 |  | 12000 | 10497 | (0.5ml＋2ml)×10＋0.2ml×24 | 9600元
HC-3015 | 高速离心机 |  | 15000 | 20049 | 1.5ml/2.2ml×24 | 9200元
HC-3016 | 高速离心机 |  | 14000 | 12710 | 5ml×12 | 9300元
HC-3017 | 高速离心机 |  | 13000 | 15626 | 10ml×12 | 9900元
HC-3018 (自动转子识别) | 高速离心机 |  | 14000 | 17465 | 主机 | 11500元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，转速/离心力互设，10种升降速率、12种工作模式选择，自动转子识别
| H2402 | 角转子 | 14000 | 17465 | 1.5ml/2.2ml×24 | 1500元
| H1205 | 角转子 | 14000 | 12710 | 5ml×12 | 1600元
| H1210 | 角转子 | 13000 | 15626 | 10ml×12 | 2100元
HC-3513 | 高速离心机 |  | 12000 | 17097 | 1.5ml/2.2ml×36 | 12300元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，转速/离心力互设，10种升降速率、12种工作模式选择
HC-3514 | 高速离心机 |  | 12000 | 13523 | 50ml×6 | 12500元
HC-3515 | 高速离心机 |  | 10000 | 10118 | 100ml×4 | 12800元
HC-3516 | 高速离心机 |  | 11000 | 10308 | (2ml＋5ml＋10ml)×10 | 10800元
HC-3517 | 高速离心机 |  | 15000 | 20049 | 1.5ml/2.2ml×24 | 9600元
HC-3518 (自动转子识别) | 高速离心机 |  | 21000 | 21595 | 主机 | 14800元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，转速/离心力互设，10种升降速率、12种工作模式选择，自动转子识别
| H120.5 | 角转子 | 21000 | 21595 | 0.5ml×12 | 800元
| H2402 | 角转子 | 15000 | 20049 | 1.5ml/2.2ml×24 | 1500元
| H1205 | 角转子 | 16000 | 16600 | 5ml×12 | 1600元
| H1210 | 角转子 | 12000 | 13314 | 10ml×12 | 2100元
| H480.5 | 角转子 | 12000 | 17709 | 0.5ml×48 | 2800元
| H3602 | 角转子 | 12000 | 17097 | 1.5ml/2.2ml×36 | 3500元
| H0650 | 角转子 | 12000 | 13523 | 50ml×6 | 3800元
| H0485 | 角转子 | 12000 | 14570 | 100ml×4 | 4000元
HC-3012 | 高速离心机 |  | 12000 |  | 36根毛细管 | 8800元
HC-3512 | 高速离心机 |  | 12000 |  | 60根毛细管 | 11500元
KDC-16H | 高速离心机 |  | 16000 | 16600 | 主机 | 8900元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算
| 0# | 角转子 | 16000 | 14200 | 0.5ml×18 | 900元
| 1# | 角转子 | 16000 | 16600 | 2ml×12 | 900元
| 2# | 角转子 | 16000 | 13300 | 2ml×24 | 1500元
| 3# | 角转子 | 14000 | 12100 | 5ml×12+7ml×12 | 2500元
| 5# | 角转子 | 12000 | 12500 | 10ml×12 | 2100元
| 8# | 角转子 | 12000 | 16000 | 0.5ml×48 （带盖） | 2800元
| 7# | 角转子 | 12000 | 16000 | 2ml×30 （带盖） | 3000元
| 酶菌反应板 |  | 6000 | 3400 | 40孔×2 | 1200元
KDC-160HR | 高速冷冻离心机 |  | 16000 | 16000 | 主机 | 35000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，离心力自动计算，进口制冷机组
| 0# | 角转子 | 16000 | 14200 | 0.5ml×18 | 900元
| 1# | 角转子 | 16000 | 16600 | 2ml×12 | 900元
| 2# | 角转子 | 16000 | 13300 | 2ml×24 | 1500元
| 3# | 角转子 | 14000 | 12100 | 5ml×12+7ml×12 | 2500元
| 5# | 角转子 | 12000 | 12500 | 10ml×12 | 2100元
| 6# | 角转子 | 8000 | 7155 | 100ml×4 | 4000元
| 8# | 角转子 | 12000 | 16000 | 0.5ml×48 | 2800元
| 7# | 角转子 | 12000 | 16000 | 2ml×30 (带盖) | 3000元
| 4# | 角转子 | 8000 | 7155 | 50ml×8 | 4000元
| 酶菌反应板 |  | 6000 | 3400 | 40孔×2 | 1200元
| 酶菌反应板 |  | 6000 | 3400 | 96孔×2 | 2000元
HC-2518R | 高速冷冻离心机(台式) |  | 18000 | 23545 | 主机 | 28000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，转速/离心力互设，10种升降速率、12种工作模式选择，自动转子识别，进口制冷机组
| H240.2 | 角转子 | 18000 | 18619 | 0.2ml×24 | 1000元
| H 120.5 | 角转子 | 18000 | 15938 | 0.5ml×12 | 800元
| H 240.5 | 角转子 | 18000 | 23545 | 0.5ml×24 | 1200元
| H 1202 | 角转子 | 18000 | 23183 | 1.5ml/2.2ml×12 | 900元
| H 2402 | 角转子 | 14000 | 17465 | 1.5ml/2.2ml×24 | 1500元
| H 1205 | 角转子 | 14000 | 12837 | 5ml×12 | 1600元
| H 1207 | 角转子 | 14000 | 14901 | 7ml×12 | 1900元
HC-3018R | 高速冷冻离心机(台式) |  | 22000 | 23809 | 主机 | 40000元 | 交流变频电机，微电脑控制，数显，转速/离心力互设，10种升降速率、12种工作模式选择，自动转子识别，进口制冷机组
| H120.5 | 角转子 | 22000 | 23809 | 0.5ml×12 | 800元
| H2402 | 角转子 | 15000 | 20049 | 1.5ml/2.2ml×24 | 1500元
| H1205 | 角转子 | 16000 | 16600 | 5ml×12 | 1600元
| H1210 | 角转子 | 12000 | 13314 | 10ml×12 | 2100元
| H480.5 | 角转子 | 12000 | 17709 | 0.5ml×48 | 2800元
| H3602 | 角转子 | 12000 | 17097 | 1.5ml/2.2ml×36 | 3500元
| H0650 | 角转子 | 12000 | 13523 | 50ml×6 | 3800元
| H0485 | 角转子 | 12000 | 14570 | 100ml×4 | 4000元
|  | 3616 |  | 最高转速
|  | hc-2062 | 高速 | 16500n/min | 17800离心力 | 2ml*12 | 3780
|  | hc-2064 |  | 14000 | 12500 | 5ml*10 | 4080
|  | hc-2066 |  | 12000 | 11500 | 10ml*8 | 4280
|  | 3018r | 高速 | 23000 | 33000
|  | h120.5 | 23000/26000 | 23000 | 26000
|  | 2402 |  | 16000 | 22896
1205
|  | 1210 |  | 14000 | 18188
480.5
2518r
|  | h1210 |  | 12000 | 13314 | 10ml*12 | 2100

## 振荡器
科大中佳振荡器 |  |  |  | 科大创新股份有限公司中佳分公司 0551-5319317
产 品 价 格 表 本价格表于2007年5月8日修订
型 号 | 产品名称 | 主要技术参数 |  |  | 价格 | 特 性
ZJS-1210 | 开放式振荡器 |  |  |  | 5500元 | 微电脑控制，数码显示，振动平稳、噪音低，可放置各种试管、烧杯
微电脑控制，LED显示
振荡频率：60～300r/min
振幅：20mm
时间控制：1～999min连续可调
振动方式：往复式
ZJS-1220 | 开放式振荡器 |  |  |  | 5800元 | 微电脑控制，数码显示，振动平稳、噪音低，可放置各种试管、烧杯
微电脑控制，LED显示
振荡频率：60～300r/min
振幅：20mm
时间控制：1～999min连续可调
振动方式：回旋式
ZJS-1320 | 气浴式恒温振荡器 |  |  |  | 11800元 | 无刷电机，微电脑控制，数码显示，振动平稳、噪音低，贯流风叶送风，温度分布均匀
微电脑控制，LED显示
振荡频率：60～300r/min
振幅：20mm
时间控制：1～999min连续可调
温度控制：室温+3℃～60℃
温控精度：±0.25℃
温度场分布误差：＜1℃
振动方式：回旋式
地 址：安徽省合肥市高新区科学大道104号
电 话：0551-5319317 5319580
http： www.zonki.com.cn 通用网址：科大中佳、科大离心机
E-mail：market@zonkia.com.cn
开户行：交通银行合肥分行高新区支行
帐 号：341313000010141001240

## Sheet3
7300 | 0.68 | 4964
7480 | 0.65 | 4862
8900 | 0.75 | 6675
6300 | 0.5 | 3150
6200 | 0.68 | 4216
5800 | 0.65 | 3770
7280 | 0.75 | 5460
5900 | 0.5 | 2950
1700 | 0.7 | 1190
2450 | 0.75 | 1837.5
1200 | 0.8 | 960