| 型 号 | 波长范围 | 波长精度 | 光谱带宽 | 杂散光 | 稳定性 | 价 格 | 功能及特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-1100 | 325-1000nm | 2nm | 4nm | 0.50% | 0.004A/h | 3800 | 手动设置波长，3.5 英寸LCD 显示器，读数准确，直观，自动调零,仪器稳定可靠 |
| UV-1100 | 200-1000nm | 2nm | 4nm | 0.50% | 0.004A/h | 9800 | 自动设置波长，128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可存储50 组数据，自动波长设定，自动校准 |
| V-1200 | 325-1000nm | 1nm | 4nm | 0.30% | 0.002A/h | 6300 | 128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线和多达50 组数据，自动波长设定，自动校准 |
| UV-1200 | 200-1000nm | 1nm | 4nm | 0.30% | 0.002A/h | 12000 | 128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线和多达50 组数据，自动波长设定，自动校准 |
| V-1600 | 320-1100nm | 0.5nm | 4nm | 0.05% | 0.002A/h | 8500 | 128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱和多达200 组数据，自动波长设定，自动校准，具有超低杂散光 |
| *V-1600PC | 320-1100nm | 0.5nm | 4nm | 0.05% | 0.002A/h | 10000 | 128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱和多达200 组数据；联机扫描软件功能强大：定量测试、动力学测试、光谱扫描 |
| V-1800 | 320-1100nm | 0.5nm | 2nm | 0.05% | 0.002A/h | 9500 | 128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱和多达200 组数据，自动波长设定，自动校准，具有超低杂散光 |
| *V-1800PC | 320-1100nm | 0.5nm | 2nm | 0.05% | 0.002A/h | 12000 | 128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱和多达200 组数据；联机扫描软件功能强大：定量测试、动力学测试、光谱扫描 |
| UV-1600 | 190-1100nm | 0.5nm | 4nm | 0.05% | 0.002A/h | 15000 | 128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱和多达200 组数据，自动波长设定，自动校准，具有超低杂散光 |
| *UV-1600PC | 190-1100nm | 0.5nm | 4nm | 0.05% | 0.002A/h | 20000 | 128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱和多达200 组数据；联机扫描软件功能强大：定量测试、动力学测试、光谱扫描 |
| UV-1800 | 190-1100nm | 0.5nm | 2nm | 0.05% | 0.002A/h | 17500 | 128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱和多达200 组数据，自动波长设定，自动校准，具有超低杂散光 |
| *UV-1800PC | 190-1100nm | 0.5nm | 2nm | 0.05% | 0.002A/h | 22000 | 128*64 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱和多达200 组数据；联机扫描软件功能强大：定量测试、动力学测试、光谱扫描 |
| UV-3000 | 190-1100nm | 0.5nm | 4nm | 0.05% | 0.002A/h | 25000 | 扫描型，320*240 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱、光谱扫描图谱和多组测试数据，自动波长设定，自动校准，具有超低杂散光 |
| *UV-3000PC | 190-1100nm | 0.5nm | 4nm | 0.05% | 0.002A/h | 28000 | 联机扫描型，软件功能强大内容丰富：光度测量、定量测试、动力学测试、光谱扫描、DAN/蛋白质测试、多波长测试等，高精度和超低杂散光，自动校准、自动波长设定 |
| UV-3100 | 190-1100nm | 0.5nm | 2nm | 0.05% | 0.002A/h | 26800 | 扫描型，320*240 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱、光谱扫描图谱和多组测试数据，自动波长设定，自动校准，具有超低杂散光 |
| *UV-3100PC | 190-1100nm | 0.5nm | 2nm | 0.05% | 0.002A/h | 29800 | 联机扫描型，软件功能强大内容丰富：光度测量、定量测试、动力学测试、光谱扫描、DAN/蛋白质测试、多波长测试等，高精度和超低杂散光，自动校准、自动波长设定 |
| *UV-3200 | 190-1100nm | 0.3nm | 1.8nm | 0.05% | 0.001A/h | 33000 | 扫描型，320*240 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱、光谱扫描图谱和多组测试数据，自动波长设定，自动校准，具有高精度和超低杂散光 |
| *UV-3200PC | 190-1100nm | 0.3nm | 1.8nm | 0.05% | 0.001A/h | 31000 | 联机扫描型，软件功能强大内容丰富：光度测量、定量测试、动力学测试、光谱扫描、DAN/蛋白质测试、多波长测试等，高精度和超低杂散光，自动校准、自动波长设定 |
| *UV-3200S | 190-1100nm | 0.3nm | 0.5\1.0\2.0\4nm | 0.05% | 0.001A/h | 41980 | 扫描型，320*240 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱、光谱扫描图谱和多组测试数据，自动波长设定，自动校准，具有高精度和超低杂散光 |
| *UV-3200PCS | 190-1100nm | 0.3nm | 0.5\1.0\2.0\4nm | 0.05% | 0.001A/h | 38000 | 联机扫描型，软件功能强大内容丰富：光度测量、定量测试、动力学测试、光谱扫描、DAN/蛋白质测试、多波长测试等，高精度和超低杂散光，自动校准、自动波长设定 |
| *UV-3300 | 190-1100nm | 0.3nm | 1nm | 0.05% | 0.001A/h | 35980 | 20*240 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱、光谱扫描图谱和多组测试数据，自动波长设定，自动校准，具有高精度和超低杂散光 |
| *UV-3300PC | 190-1100nm | 0.3nm | 1nm | 0.05% | 0.001A/h | 33980 | 联机扫描型，软件功能强大内容丰富：光度测量、定量测试、动力学测试、光谱扫描、DAN/蛋白质测试、多波长测试等，高精度和超低杂散光，自动校准、自动波长设定 |
| *UV-6100 | 190-1100nm | 0.3nm | 1.8nm | 0.05% | 0.0005A/h | 48000 | 双光束扫描型，320*240 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱、光谱扫描图谱和多组测试数据，自动波长设定，自动校准，具有高精度和超低杂散光 |
| *UV-6100PC | 190-1100nm | 0.3nm | 1.8nm | 0.05% | 0.0005A/h | 45000 | 双光束联机扫描型，软件功能强大内容丰富：光度测量、定量测试、动力学测试、光谱扫描、DAN/蛋白质测试、多波长测试等，高精度和超低杂散光，自动校准、自动波长设定 |
| *UV-6300 | 190-1100nm | 0.3nm | 1nm | 0.05% | 0.0005A/h | 52000 | 双光束扫描型，320*240 位点阵式大屏幕LCD 显示器，可直接显示：标准曲线、动力学扫描图谱、光谱扫描图谱和多组测试数据，自动波长设定，自动校准，具有高精度和超低杂散光 |
| *UV-6300PC | 190-1100nm | 0.3nm | 1nm | 0.05% | 0.0005A/h | 49000 | 双光束联机扫描型，软件功能强大内容丰富：光度测量、定量测试、动力学测试、光谱扫描、DAN/蛋白质测试、多波长测试等，高精度和超低杂散光，自动校准、自动波长设定 |
| 以上带*号的配有联机扫描软件 |