| 类别 | 型号 | 读数精度 | 称量范围 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 析 天 平 | BSA系列（全自动内校） | BT25S | 0.01mg | 21g | 20800 |  |
|  |  | BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 22900 |  |
|  |  | BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | (特惠价）11990 |  |
|  |  | BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | (特惠价）13980 |  |
|  | BSA系列（单体传感器） | BSA124S | 0.1mg | 120g | 8900 |  |
|  |  | BSA224S | 0.1mg | 220g | 10990 |  |
|  | CPA卓越系列（超级单体传感器） | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 29800 |  |
|  |  | CPA64 | 0.1mg | 64g | 18700 |  |
|  |  | CPA124S | 0.1mg | 120g | 19900 |  |
|  |  | CPA224S | 0.1mg | 220g | 23600 |  |
|  |  | CPA324S | 0.1mg | 320g | 32800 |  |
|  | LA系列（专业型） | LA120S | 0.1mg | 120g | 31900 |  |
|  |  | LA230S | 0.1mg | 230g | 34600 |  |
|  |  | LA310S | 0.1mg | 310g | 39800 |  |
|  | ME系列 | ME235S | 0.01mg | 230g | 77500 |  |
|  |  | ME235P | 0.01/0.02/0.05mg | 60/110/230g | 69800 |  |
|  |  | ME254S | 0.1mg | 250g | 59800 |  |
|  |  | ME414S | 0.1mg | 410g | 66400 |  |
|  |  | ME614S | 0.1mg | 610g | 68900 |  |
| 精 密 天 平 | BSA系列（全自动内校） | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 9100 |  |
|  |  | BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 9990 |  |
|  |  | BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 11800 |  |
|  |  | BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 16800 |  |
|  |  | BSA822-CW | 0.01g | 822g | 9060 |  |
|  |  | BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 9680 |  |
|  |  | BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 10800 |  |
|  |  | BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 12600 |  |
|  |  | BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 17800 |  |
|  |  | BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 8600 |  |
|  |  | BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 9800 |  |
|  |  | BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 12600 |  |
|  | BSA系列（单体传感器） | BSA223S | 0.001g | 220g | 5990 |  |
|  |  | BSA323S | 0.001g | 320g | 7250 |  |
|  |  | BSA423S | 0.001g | 420g | 9980 |  |
|  |  | BSA623S | 0.001g | 620g | 12800 |  |
|  |  | BSA822 | 0.01g | 822g | 6800 |  |
|  |  | BSA2202S | 0.01g | 2200g | 7280 |  |
|  |  | BSA3202S | 0.01g | 3200g | 7800 |  |
|  |  | BSA4202S | 0.01g | 4200g | 9990 |  |
|  |  | BSA6202S | 0.01g | 6200g | 13800 |  |
|  |  | BSA2201 | 0.1g | 2200g | 5900 |  |
|  |  | BSA5201 | 0.1g | 5200g | 6900 |  |
|  |  | BSA8201 | 0.1g | 8200g | 9600 |  |
|  | CPA卓越系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | 14900 |  |
|  |  | CPA323S | 0.001g | 320g | 15300 |  |
|  |  | CPA423S | 0.001g | 420g | 19500 |  |
|  |  | CPA623S | 0.001g | 620g | 25720 |  |
|  |  | CPA1003S | 0.001g | 1000g | 33600 |  |
|  |  | CPA1003P | 0.01 | 500/1000g | 26460 |  |
|  |  | CPA2202S | 0.01g | 2200g | 14070 |  |
|  |  | CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 15700 |  |
|  |  | CPA3202S | 0.01g | 3200g | 15300 |  |
|  |  | CPA4202S | 0.01g | 4200g | 19530 |  |
|  |  | CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 24000 |  |
|  |  | CPA6202S | 0.01g | 6200g | 26040 |  |
|  |  | CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 23940 |  |
|  |  | CPA5201 | 0.1g | 5200g | 12980 |  |
|  |  | CPA8201 | 0.1g | 8200g | 13800 |  |
|  |  | CPA10001 | 0.1g | 10000g | 21830 |  |
|  |  | CPA12001S | 0.1g | 12000g | 28140 |  |
|  |  | CPA16001S | 0.1g | 16000g | 30975 |  |
|  |  | CPA34001S | 0.1g | 34000g | 38640 |  |
|  |  | CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 33000 |  |
|  |  | CPA34000 | 1g | 34000g | 27800 |  |
|  | TE系列（便携式） | TE612-L | 0.01g | 610g | 6100 |  |
|  |  | TE412-L | 0.01g | 410g | 5300 |  |
|  |  | TE212-L | 0.01g | 210g | 4800 |  |
|  |  | TE6101-L | 0.1g | 6100g | 5980 |  |
|  |  | TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5080 |  |
|  |  | TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4230 |  |
|  |  | TE601-L | 0.1g | 610g | 4020 |  |
|  |  | TE12000-L | 1g | 12000g | 3920 |  |
|  |  | TE6100-L | 1g | 6100g | 3700 |  |
|  |  | TE4100-L | 1g | 4100g | 3490 |  |
|  | LA系列（专业型） | LA620S | 0.001g | 620g | 37380 |  |
|  |  | LA3200D | 0.001/0.01g | 1000/3200g | 45780 |  |
|  |  | LA1200S | 0.001g | 1200g | 46200 |  |
|  |  | LA6200S | 0.01g | 6200g | 38640 |  |
|  |  | LA8200S | 0.01g | 8200g | 40215 |  |
|  |  | LA4200 | 0.1g | 4200g | 26775 |  |
|  |  | LA6200 | 0.1g | 6200g | 27930 |  |
|  |  | LA16001S | 0.1g | 16000g | 43995 |  |
|  |  | LA34001S | 0.1g | 34000g | 49800 |  |
|  |  | LA64001S | 0.1g | 64000g | 69800 |  |
| 类别 | 型号 | 说明 | 单价 |
| 电化学分析仪 | 标准型pH计 | PB-10 | PH/mV/温度测量，0~+14.00ph, 三合一PH电极，多功能电极支架 | 2280 |
|  |  | PB-21 | PH/mV/温度测量,-2.00~+20.00PH，三合一PH电极，多功能电极支架 | 3980 |
|  | 专业型ph计/电导计/离子计 | PP-15-P11 | PH/mv/温度测量, -2.000~+20.000PH，PY-P11 pH电极，多功能电极支架 | 16350 |
|  |  | PP-20-P11 | PH/mV/电导/温度测量-2.000~+20.000PH，PY-P11 pH电极，多功能电极支架 | 21900 |
|  |  | PP-25-P11 | PH/mV/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH，PY-P11 pH电极，多功能电极支架 | 21900 |
|  |  | PP-50-P11 | PH/mV/电导/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH，PY-P11 pH电极，多功能电极支架 | 27450 |
|  | 便携式PH计 | PT-10 | PH/mV/温度测量，0~+14.00ph | 3680 |
|  |  | PT-10P | PH/mV/温度测量，0~+14.00ph,三合一pH电极，便携箱 | 4980 |
|  | DocuMeter pH计 | Docu-pH | pH/mV测量，-2.000~+20.000pH，三合一pH电极，多功能电极支架 | 6150 |
|  |  | Docu-pH+/ P10DOC | pH/mV测量，—2.000~+20.000pH。PY-P10,DocuClip, 多功能电极支架,RS232接口，数据存储，满足GLP要求 | 8700 |
| 电极 | ORP电极 | PY-R01 | 二合一电极，玻璃体，可填充3MKCI电解液，所有测量 | 1950 |
|  | pH电极 | PY-ASI | 三合一电极，塑料体，凝胶，常规测量 | 350 |
|  |  | PY-P11 | 三合一电极，玻璃体，可填充3MKCI电解液，所有测量，兼容TRIS. | 2115 |
|  |  | PY-PG | 三合一电极, 玻璃体，可填充3MKCI电解液，常规测量，无温度补偿。 | 350 |
|  |  | PY-PW | 三合一电极, 玻璃体，可填充3MKCI电解液,低离子活度测量，无温度补偿。 | 350 |
|  |  | PY-P10/DOC | 三合一电极, 塑料体，可填充3MKCI电解液，带温度补偿，带预置信息的DocuClip。 | 2115 |
|  | 电导电极 | PY-C01 | 4白金环电池，0.5cm-1，内置温度传感器，电导率0.5～200μs/cm | 4575 |
|  |  | PY-C02 | 4白金环电池,1cm-1, 内置温度传感器，电导率0.01～2ms/cm. | 4575 |
|  |  | PY-C03 | 4白金环电池, 10cm-1,内置温度传感器，电导率1～200ms/cm | 4575 |
|  | 多功能电极 | PY-PC1 | pH/电导/温度测量，双白金环电池，1cm-1 | 6585 |
|  | 离子选择性电极 | PY-I01 PY-I03 PY-I04 | 复合F-离子电极 复合Na+离子电极 复合CI-离子电极 | 7800 5460 8355 |
| 配件 | 聪明狗 | DocuClip | 用千Docu-pH和Docu-pH酸度计，赋予电子身份认证，存储数据 | 450 |
|  | 温度传感器 | PY-T02 | 温度测量，自动温度补偿,用于无内置温度传感器的电极 | 350 |
|  | 打印机 | YDP20-pH | pH计专用打印机 | 7500 |
| 类别 | 型号 | 传感器精度 | 可读性 | 称量范围 | 单价 |
| 水份测定仪 | 红外暗场 | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 18000 |
|  | 石英、红外陶瓷可选 | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 28800 |
|  | 卤素灯、红外陶瓷可选 | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 58600 |
| 配件 | 样品铝秤盘 | 6965542 | 每盒80个 | 405 |
|  | 玻璃纤维滤膜 | 6906940 | 用于液体，浆状物介质（每盒80个） | 360 |
|  | 打印机 | YDP20-OCE YDP01MA | Standard Data Printer 多功能打印机 内置式打印机，适用于MA100 | 3980 6930 |