| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原子力显微镜(系列) | NanoFirst-2000 | 三维显示，观测范围从0.001um~20000um.扫描速度达40000点/秒 | 面议 |
|  | 医学图像分析软件 | MIS-I | 适用于医学基础研究的鉴定工作，如放射免疫、PCR图像定量检测和分析、CT影像与激光共聚焦图像的三维重建和三维动画显示等。 | 35000 |
|  | 显微图像分析软件 | MiFas | 24位真彩色通用图像检测与分析软件 | 25000 |
|  | 金相图像分析软件 | SRMAS1.0 | 符合国际及ASTM标准，共165个专项 | 25000 |
|  | 几何测量分析软件 | BM-C130 | USB2.0、130万像素划300万像素CMOS摄像头，该软件对点、线、圆及圆弧、直线度、圆度等测量 | 4000 |
|  |  | BM-C300 |  | 5000 |
| 生物显微镜系列 |
|  | 高级生物显微镜（实验室用） | BM-SG10 | UIS无限远系统，半复消色差物镜，六孔转换器，40～1000倍，右手或左手低位同轴手轮。选购：CCD、数码相机、摄像机 | 24000 |
|  | 数码生物显微镜 | BM-SG11 | 同SG10型，内置式300万像素CMOS、USB接口 | 28000 |
|  | 高级明场透反射显微镜 | BM-SG12 | UIS无限远系统，半复消色差物镜，六孔转换器，40～1000倍，右手或左手低位同轴手轮，选购：CCD、数码相机、摄像机。 | 35400 |
|  | 高级明暗场透反射显微镜 | BM-SG12BD | 同SG-12型，长工作距离明暗场金相物镜。 | 38400 |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-1C | 单目4个物镜，1600倍，电光源 | 1300 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-1CA | Y型镜筒，同上1C,选购CCD、数码相机 | 1580 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-3C | 单目4个物镜，1600倍，自然光 | 1680 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-3CA | 单目4个物镜，1600倍，电光源，阿贝聚光镜可调中 | 1780 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-3CB | 单目4个物镜，1600倍，电光源，阿贝聚光镜可调中 | 1780 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-2C | 双目4个物镜，1600倍，电光源 | 2400 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-2CA | 双目4个物镜，1600倍，电光源，阿贝聚光镜可调中 | 2250 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-2CB | 三目4个物镜，1600倍，电光源，阿贝聚光镜可调中 | 2220 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-2CBA | 三目，同上2CB,选购：CCD、数码相机。 | 2680 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-4C | 双目4个物镜，1600倍，双光源 | 2600 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-5C | 单目4个物镜，1600倍，电光源 | 1480 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-5CA | Y型镜筒，同上5C,选购CCD、数码相机 | 1780 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-6C | 双目4个物镜，1600倍，电光源 | 2400 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-6CA | 三目，同上6C,选购CCD，数码相机 | 2600 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-8C | 双目4个物镜，1600倍，柯勒照明，阿贝聚光镜可调中 | 3180 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-8CA | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明，阿贝聚光镜可调中 | 3520 |  |
|  | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-8CAC | 同8CA,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 11000 |  |
|  | 数码显微镜 | XSP-BM-8CAS | 同8CA,配数码相机,数码图像适配镜 | 11000 |  |
|  | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-8CAV | 同8CA,配摄像机,数码图像适配镜 | 15000 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-10C | 双目4个物镜，1600倍，电光源 | 2980 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-10CA | 三目,同上10C,选购CCD，数码相机 | 3200 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-12C | 双目4个平场物镜，1600倍，柯勒照明, 阿贝聚光镜可调中 | 4650 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-BM-12CA | 三目4个平场物镜，1600倍，柯勒照明，阿贝聚光镜可调中 | 4800 |  |
|  | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-12CAC | 同12CA,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 12300 |  |
|  | 数码显微镜 | XSP-BM-12CAS | 同12CA，配数码相机，数码图象适配镜 | 12300 |  |
|  | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-12CAV | 同12CA,配摄像机,数码图像适配镜 | 16300 |  |
|  | 落射荧光显微镜 | XSP-BM-13C | 三目4个物镜，1600倍，电光源（B，G激发）选购CCD，数码相机 | 13800 |  |
|  | UIS生物显微镜 | XSP-BM-20 | 双目4个物镜，UIS无限远系统，1600倍，柯勒照明 | 6600 |  |
|  | UIS生物显微镜 | XSP-BM-20A | 三目同上。选购CCD、数码相机、摄像机 | 7800 |  |
|  | 超高倍视频显微镜 | XSP-BM-2MC | 三目4个∞物镜，万倍视频放大，带相衬装置，2×变倍放大器 | 68000 |  |
|  | 落、透射显微镜 | BM-12 | 三目4个物镜，1600倍，电光源，选购CCD，数码相机 | 7100 |  |
|  | 明、暗视野显微镜 | BM-14 | 三目4个物镜，1600倍，电光源，选购CCD，数码相机 | 4500 |  |
|  | UIS生物显微镜 | BM-18 | 双目4个物镜，UIS无限远系统，1600倍，柯勒照明 | 8360 |
|  | UIS生物显微镜 | BM-18A | 三目同上。选购CCD，数码相机 | 9860 |
|  | 落射荧光显微镜 | BM-19AY | 三目4个物镜，1600倍，U、V、B、G激发 | 25000 |
|  | 电脑荧光显微镜 | BM-19AYC | 同19AY,配CCD，CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 32500 |
|  | 数码荧光显微镜 | BM-19AYS | 同19AY,配数码相机、数码图像适配镜 | 32500 |
|  | UIS落射荧光显微镜 | BM-20Y | 双目4个物镜，UIS无限远系统，1600倍，柯勒照明(G、B激发) | 20500 |
|  | UIS落射荧光显微镜 | BM-20AY | 三目4个物镜，UIS无限远系统，1600倍，柯勒照明(G、B激发) | 22000 |
|  | 生物显微镜 | BM-30A | 三目4个平场物镜，1600倍，柯勒照明，选购CCD，数码相机 | 7800 |
|  | 倒置生物显微镜 | BM-37XB | 三目4个物镜，40～400倍，工作距离50mm，选购CCD，数码相机 | 11400 |  |
|  | 倒置生物显微镜 | BM-37XC | 无限远系统，三目4个∞平场物镜，40～640倍，工作距离75mm | 13400 |
|  | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XCC | 同37XC,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 20900 |  |
|  | 数码倒置生物显微镜 | BM-37XCS | 同37XC, 配数码相机、数码图像适配镜 | 20900 |
|  | 摄像倒置生物显微镜 | BM-37XCV | 同37XC, 配摄像机、数码图像适配镜 | 24900 |
|  | 倒置荧光显微镜 | BM-38X | 三目3个物镜，100~640倍，U、V、B、G激发,选购CCD，数码相机 | 54800 |
|  | 暗视场装置 | BM-FD | 暗场法：观察线状颗粒，不染色的活体标本的轮廓像 | 1500 |  |
|  | 相衬生物显微镜 | BM-PH | 相衬法：观察低衬度不染色的活体细微标本，选购CCD，数码相机 | 9100 |  |
|  | CCD适配镜 | MCL-Z | TV视频显微图象装置（可选配带尺） | 2000 |  |
|  | 数码相机适配镜 | MCL-S | 专配A650型佳能数码相机，其它牌号定制（可选配带尺） | 2500 |  |
|  | 视频摄像头 | CP240或6302 | （CCD1/3″480线）松下或（CCD1/3″420线）国内组装 | 3500/1500 |
|  | 图象拦截卡（采集卡） | CG400或BM A-D | （用于电脑截取图象）内置式CG400或外置式BM A-D | 2000 |
|  | 显微镜测微尺 | C1～C7 | 物镜尺格值0.01mm，目镜尺六种规格√2n、0.1、0.05、0.5、0.2、0.1 | 380 |
|  | 生物显微镜 | XSP-9 | 单目直筒3个物镜，1600倍，（自然光） | 880 |  |
|  | 生物显微镜 | XSP-9L | 单目直筒3个物镜，1600倍双光源（自然光，电光源） | 920 |
|  | 生物显微镜（学生用） | XSD-36XC | 单目斜筒3个物镜，640倍，电光源 | 610 |  |
|  | 生物显微镜（学生用） | XSD-SM1 | 单目直筒，100倍，目镜12.5倍，物镜8倍 | 188 |  |
|  | 生物显微镜（学生用） | XSD-SM2 | 单目斜筒3个物镜，640倍（自然光） | 350 |
|  | 生物显微镜（学生用） | XSD-SM2L | 单目斜筒3个物镜，640倍（电光源） | 380 |  |
|  | 生物显微镜（学生用） | XSD-SM3L | 单目斜筒3个物镜，640倍（LED光源,三节5号电池） | 380 |

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单目简易偏光显微镜 | BM-11-1 | 单目4个物镜，1600倍，电光源 | 3300 |
|  | 双目简易偏光显微镜 | BM-11-2 | 双目4个物镜，1600倍，电光源 | 3900 |  |
|  | 三目简易偏光显微镜 | BM-11 | 三目4个物镜，1600倍，电光源 | 4400 |
|  | 数码简易偏光显微镜 | BM-11C | 同BM-11，配CCD、CCD适配镜，采集卡，电脑自购 | 11900 |
|  | 视频简易偏光显微镜 | BM-11S | 同BM-11，配数码相机、数码适配镜 | 11900 |
|  | 单目偏光显微镜 | BM-59XA | 单目，10倍十字目镜、10倍网格目镜，10倍分划目镜，无应力消色差物镜：4倍，10倍，25倍，40倍，63倍，40～630倍 | 9000 |
|  | 双目偏光显微镜 | BM-59XB | 双目，同BM-59XA | 12000 |
|  | 三目偏光显微镜 | BM-59XC | 三目，同BM-59XA | 15600 |
|  | 电脑偏光显微镜 | BM-59XCC | 同BM-59XC，配CCD、CCD适配镜，采集卡，电脑自购 | 23000 |
|  | 数码偏光显微镜 | BM-59XCS | 同BM-59XC，配数码相机，数码图像适配镜 | 23000 |
|  | 摄影偏光显微镜 | BM-59XCV | 同BM-59XC,配摄像机，数码图像适配镜 | 27000 |
| 体视显微镜系列 |
|  | 小型体视显微镜 | PXS20或40 | 单目，20倍或40倍 | 450 |
|  | 体视显微镜 | PXS-1020 | 双目，10～20倍，上下照明 | （选购20倍目镜可达10～40倍） | 1200/1400 |  |
|  | 体视显微镜 | PXS-1030 | 双目，10～30倍，上下照明 | （选购20倍目镜可达10～60倍） |  |  |
|  | 体视显微镜 | PXS-1040 | 双目，10～40倍，上下照明 | （选购20倍目镜可达10～80倍） |  |  |
|  | 体视显微镜 | PXS-2040 | 双目，20～40倍，上下照明 | （选购20倍目镜可达20～80倍） |  |  |
|  | 体视显微镜 | PXS-A1020 | 双目，10～20倍，（立杆） | （选购20倍目镜可达10～40倍） | 1100/1300 |  |
|  | 体视显微镜 | PXS-A1030 | 双目，10～30倍，（立杆） | （选购20倍目镜可达10～60倍） |  |  |
|  | 体视显微镜 | PXS-A1040 | 双目，10～40倍，（立杆） | （选购20倍目镜可达10～80倍） |  |  |
|  | 体视显微镜 | PXS-A2040 | 双目，20～40倍，（立杆） | （选购20倍目镜可达20～80倍） |  |  |
|  | 体视显微镜 | XTT | 双目，4倍、6.3倍、10倍、16倍、25倍、40倍、63倍、100倍 | 1780 |  |
|  | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-D双目/三目XTZ-E | 双目，7～45倍，上下照明 | 三目，上下照明（可选配摄像机，CCD,数码相机） | 2750/3200 |
|  | 连续变倍体视显微镜 |  | 双目，7～90倍，上下照明 |  | 3150/3600 |
|  | 连续变倍体视显微镜 |  | 双目，7～180倍，上下照明 |  | 3550/4000 |
|  | 电脑连续变倍体视显微镜 | XTZ-EAC | 同XTZ-E,7~45倍，配CCD CCD适配镜，采集卡，电脑自购。 | 10700 |
|  | 数码连续变倍体视显微镜 | XTZ-EAS | 同XTZ-E,7~45倍，配数码相机，数码图像适配镜 | 10700 |
|  | 摄像连续变倍体视显微镜 | XTZ-EAV | 同XTZ-E,7~45倍，配摄像机，数码图像适配镜 | 14700 |
|  | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-DA 双目/三目 XTZ-EA | 双目，7～45倍，上下照明 | 三目，上下照明（可选配摄影，摄像，数码相机） | 2750/3200 |
|  | 连续变倍体视显微镜 |  | 双目，7～90倍，上下照明 |  | 3150/3600 |
|  | 连续变倍体视显微镜 |  | 双目，7～180倍，上下照明 |  | 3500/4000 |
|  | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-01 | 双目,7-45倍(选购7-90倍、7-180倍)，光源选购 | 2550 |
|  | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-02 | 三目,7-45倍(选购7-90倍、7-180倍)，光源选购 | 3000 |
|  | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-03 | 双目,7-45倍(选购7-90倍、7-180倍)，光源选购 | 3200 |  |
|  | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-04 | 三目,7-45倍(选购7-90倍、7-180倍)，光源选购 | 3650 |  |
|  | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-E1 | 三目,7-45倍，大工作台面（选配7~90倍，7~180倍），可选购CCD,数码相机，光源选购 | 4800 |  |
|  | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-E2 | 三目,7-45倍，支架固定桌面（选配7~90倍，7~180倍），可选购CCD,数码相机，光源选购 | 4800 |  |
|  | 大平台连续变倍提视镜 | BM-2020T | 三目，7~45倍，载物台：350*255mm,移动范围：200*200mm,可选购CCD,数码相机，摄像机，测量软件，环形灯 | 10450 |
|  | 连续变倍体视显微镜 | BM-XDC-10A | 单目，7～45倍，可选购CCD,数码相机,光源选购 | 1800 |
|  | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM1 | 单目，7～45倍，可选购CCD,数码相机,光源选购 | 1800 |  |
|  | 移动载物台 | ZWT | 外形尺寸：180*155mm,移动范围：75*55mm, | 1000 |
|  | 照明放大镜 | T130 | 环型照明器，放大倍数3倍/5倍 | 720/880 |
|  | LED环形灯 | LED40 | 40颗环形LED灯（带调光），内圆φ60mm,外圆 φ94mm | 450 |
|  | 荧光环形灯 | 8W | 8W环形荧光灯，内圆φ66mm,外圆φ 92mm | 200 |
| 金相显微镜及配套设备系列 |
|  | 单目金相显微镜 | BM-4XAⅠ | 单目倒置，3个物镜，100～1250倍，手轮工作台 | 4500 | 、 |
|  | 双目金相显微镜 | BM-4XA II | 双目倒置，3个物镜，100～1250倍，手轮工作台 | 5500 |  |
|  | 单目金相显微镜 | BM-4XBⅠ | 单目倒置，3个物镜，100～1250倍，手轮工作台 | 4680 |  |
|  | 双目金相显微镜 | BM-4XBⅡ | 双目倒置，3个物镜，100～1250倍，手轮工作台 | 5800 |  |
|  | 三目金相显微镜 | BM-4XC | 三目倒置，3个物镜，100～1250倍，手轮工作台。可选配：CCD，数码相机,摄像机，图象拦截卡，分析软件 | 11400 | 、 |
|  | 三目金相显微镜 | BM-4XD | 无限远系统，三目倒置3个物镜，100~1250倍 | 13400 |
|  | 电脑三目金相显微镜 | BM-4XDC | 同4XD,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 20900 |
|  | 数码三目金相显微镜 | BM-4XDS | 同4XD,配数码相机、数码适配镜 | 20900 |
|  | 摄像三目金相显微镜 | BM-4XDV | 同4XD,配摄像机、数码适配镜 | 24900 |
|  | 正置金相显微镜 | BM-53XA | 三目，4个物镜，40～1600倍，手轮工作台。落,透射双光源带偏光，可选配：摄影，摄像，数码相机，图象拦截卡，分析软件 | 8800 |  |
|  | 电脑金相显微镜 | BM-53XAC | 同53XA,配摄像头、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 16300 |  |
|  | 数码金相显微镜 | BM-53XAS | 53XA带数码适配镜，配摄像机。 | 16300 |  |
|  | 摄像金相显微镜 | BM-53XAV | 同53XA,配摄像机、数码适配镜 | 20300 |
|  | 高级正置金相显微镜（明场） | BM-SG20 | UIS无限远系统，长工作距离金相物镜，六孔转换器，40~400倍，目镜10*/ φ26,右手或左手低位同轴手轮。选购：CCD、数码相机、摄像机、目镜15*/ φ17,物镜50*、60*、100*（干）。 | 25000 |
|  | 高级正置金相显微镜（明暗场） | BM-SG20BD | 同SG20型，长工作距离明暗场金相物镜 | 30000 |
|  | 大平台检测显微镜 | BM-2525J | 三目，4个物镜40~500倍，载物台：400*300mm,移动范围：254*254mm,可选购CCD、数码相机、摄像机、测量软件 | 17500 |
|  | 大工件金相检查仪 | 601-Z | 100～500倍，粗动调焦22mm，微动调焦18mm（选购摄影装置） | 9600 |
|  | 颗粒图像监测仪 | BM-KLX | USB 2.0、130万像素CMOS摄像头，几何测量分析软件， 4个物镜，40~1600倍，落、投射双光源带偏光。 | 12800 |
|  | 便携式金相显微镜 | BM-XDA | 单目直筒,40-400倍,自准直照明系统5W/6V | 2800 |  |
|  | 金相抛光机 | P-1 | 单盘，抛盘直径φ200mm，抛盘转速1340r/min | 1250 |  |
|  | 金相抛光机 | P-2 | 双盘，抛盘直径φ200mm，抛盘转速1340r/min | 2550 |  |
|  | 金相切割机 | Q-2 | 最大切割截面30×30mm，砂轮片250×2×32mm，转速2840r/min | 2930 |  |
|  | 金相预磨机 | M-2 | 双盘，磨盘直径φ230mm，转速：左盘450r/min，右盘550r/min | 3500 |  |
|  | 金相镶嵌机 | XQ-2（φ22） | 试样压制规格φ22×15mm，加热器规格650W/220V | 3000 |  |
|  |  | XQ-2（φ30） | 试样压制规格φ30×15mm，加热器规格650W/220V | 3300 |  |
|  |  | XQ-2（φ45） | 试样压制规格φ45×15mm，加热器规格650W/220V | 4050 |  |
|  | 金相切割机 | Q-3A | 最大切割宽度60mm，最大切割高度80mm，最大切割直径φ50mm | 12000 |  |
|  | 金相磨抛机 | MP-2 | 抛盘φ200mm，转速1400r/min，磨盘230mm，转速680r/min | 5500 |  |
|  | 金相试磨抛机 | PA-2 | 磨抛盘直径200mm，转速具有500、1000两种规格 | 8700 |  |
| 计量仪器系列 |
|  | 读数显微镜 | BM-JC15(JC-10) | 测量范围8mm，最小读数0.01mm，放大倍数15倍 | 1000 |  |
|  | 读数显微镜 | BM-JC30(JC4-10) | 测量范围4mm，最小读数0.005mm，放大倍数30倍 | 1000 |  |
|  | 读数显微镜 | BM-JC60 | 测量范围2mm，最小读数0.0025mm，放大倍数60倍 | 1000 |  |
|  | 手持读数显微镜 | 40 × | 带刻度，微调，每格0.05mm | 220 |
|  | 干涉显微镜 | 6JA | 测量范围▽10～▽14（1～0.03μm），可选配CCD、数码相机 | 15800 |
|  | 干涉显微镜 | 6JAT | 同6JA型，带适配镜，摄像头或数码相机 | 21800 |
|  | 光切法显微镜 | 9J | 测量范围▽3～▽9（12.5～0.2μm）可选配CCD、数码相机 | 14800 |
|  | 光切法显微镜 | 9JV | 同9J型，带适配镜，摄像头或数码相机 | 24000 |
|  | 测量显微镜 | 15J | 25，100倍，X，Y轴50×13 mm，分度值0.01mm | 4800 |  |
|  | 测量显微镜 | 15JA | 同15J，（带下照明器） | 5000 |  |
|  | 数显测量显微镜 | 15JE | 25，100倍，X，Y轴50×13 mm，数显读数分度值0.001mm | 5600 |
|  | 小型工具显微镜 | IM | X，Y轴50×50mm，分度值0.01mm，总放大倍数30* | 18000 |
|  | 大型工具显微镜 | JX6(JGX-2) | X，Y轴150×50mm，分度值0.01mm | 48000 |
|  | 万能工具显微镜（数显式） | 19JC | X，Y轴200×100mm，分度值0.0005mm，带数显表 | 113000 |
|  | 万能工具显微镜（微机式） | 19JPC | X，Y轴200×100mm，分度值0.0005mm，数据处理及打印功能 | 138000 |
|  | 影像测量仪 | VM-1510 | X~Y:150×100mm，最小示值0.001mm，进口变焦物镜倍率0.7*~4.5*，影像测量和计算机测量系统，进口1/2彩色CCD摄影机 | 48600 |
|  | 影像测量仪 | VM-3020 | X~Y:300×200mm，最小示值0.001mm，进口变焦物镜倍率0.7*~4.5*，影像测量和计算机测量系统，进口1/2彩色CCD摄影机 | 54200 |
|  | 精密测量显微镜 | 107JC | 数显型，分辨率0.0005mm，X，Y轴50×50mm | 55000 |
|  | 精密测量显微镜 | 107JPC | 107JC带计算机二维图象测量系统 | 75000 |
|  | 台式投影仪 | 23JB(23JA改进型) | 旋转φ300mm投影屏，X，Y轴50×25mm，格值0.01mm,放大倍率10倍，20倍，50倍物镜带反射照明（100倍选购） | 23000 |
|  | 精密测量投影仪(数显) | 98JB | 投影屏300mm,X,Y轴150*100mm,格值0.001mm数字显示 | 56000 |
|  | 数显立式光学计 | JDG-S1 | 被测件≤180mm,测量范围±0.1mm,最小示值0.0001mm | 18000 |
|  | 数显立式光学计 | JDG-S2 | 被测件0~180mm,测量范围0~10mm,最小示值0.0001mm | 18000 |
| 物理仪器 |
|  | 手持糖量折光仪 | BM-FG103 | 范围0～32%，分度值±0.2%,大视场窗口读数 | 360 |
|  | 手持糖量折光仪 | BM-FG108 | 范围0～80%，分度值±0.5%,大视场窗口读数 | 460 |
|  | 阿贝折射仪 | 2W | 双目，ND1.300～1.700，精度0.0003（出口金属漆） | 2300 |  |
|  | 阿贝折射仪 | 2WAJ | 单目，ND1.300～1.700，精度0.0002（出口金属漆） | 2200 |  |
|  | 改型阿贝折射仪 | 2WA | 单目，ND1.300～1.700，精度0.0002（出口金属漆温度数显） | 2500 |
|  | 液晶数显阿贝折射仪 | WAY-1S(2WE-T) | ND1.3000～1.7000，BX0～95%分辨率：ND0.0001，BX0～01%，准确度：ND±0.0002，BX±0.06%，温度自动修正锤度.采用带“零“点的圆光栅传感器，直接测量临界折射角，示值误差小，重复性好 | 11600 |
|  | 液晶数显阿贝折射仪 | WAY-2S(2WE-TS) | 同2WYA-1S,带RS232接口，或选配FD-TP40打印机，选购电脑 | 13000 |
|  | 液晶数显阿贝折射仪 | WAY-3S(2WE-U) | 同2WYA-1S,输入3~5组折射率ND和被测物对应的浓度后，仪器智能自动建立全区间对应值（软标尺） | 15000 |
|  | 液晶数显阿贝折射仪 | WAY-4S(2WE-US) | 同WAY-3S,带RE232接口，选购电脑 | 16400 |
|  | 超级恒温水浴（配阿贝） | 501 | 室温升10℃~95℃，温度波动度≤±0.05℃ | 1840 |
|  | F550平行光管（单管） | 5W | 焦距550mm，口径55mm，放大倍数5.7倍 | 2200 |
|  | F550平行光管（全套） | 5W | 焦距550mm，口径55mm，放大倍数5.7倍 | 2950 |
|  | 阿贝比长仪 | 6W | 测量范围200mm，分度值0.001mm，精度±1.5μm | 23000 |
|  | 光谱投影仪 | 8W | 放大倍率20倍，投影屏300mm，X，Y轴220×80mm | 27000 |
|  | 测微光度计 | 9W | 放大倍率20～29倍，X，Y轴220×90mm | 32000 |
|  | 手提式看谱镜 | 34W（WKX） | 光谱范围：390～700nm，狭缝宽度：10±2μm,目镜10倍，物镜1.5倍，220V控制光源 | 16500 |
|  | 手提式看谱镜 | 34WC | 同34W,此型号适用于漏电保险器电源 | 18500 |
|  | 圆盘旋光仪 | WXG-4 | 度盘格值1°，测量范围±180，最小读数值0.05° | 1800 |
|  | 数显自动旋光仪 | WZZ-2A | 测量范围±45°，数显最小数值0.005° | 9300 |
|  | 数显自动旋光仪 | WZZ-2B | 同上（接口输出RS232） | 11000 |
|  | 数显自动旋光仪 | WZZ-1S | 测量范围±45°，最小读数0.001°，最低透过率1% | 14000 |
|  | 熔点仪 | WRR | 范围：40～280℃，最小读数0.1℃ | 8000 |
|  | 数字熔点仪 | WRS-1A | 范围：室温-300℃，最小读数0.1℃ | 10000 |
|  | 比较测色仪 | WSL-2 | (罗维朋比色计)最小读数0.1罗维朋单位 | 4000 |
|  | 应力仪 | WYL-2 | 测定范围：560mμ以下，检偏镜通光口径φ150mm | 4000 |
|  | 应力仪 | 701 | 测定范围：560mμ以下，检偏镜通光口径φ×190mm | 5000 |
|  | 显微投影仪（毛纺业） | CYG-055C | 投影视场φ300mm，物镜10、25、40倍，辅助物镜1.5倍，目镜16倍，总放大倍数1000倍 | 15800 |
|  | 纤维细度电子契尺 | JDC-1C（XZY-1） | 带计算器(切片器另加800元) | 7000 |
|  | 数显焦度计 | 18CX-2(55XA) | 测量范围：±20D,屈光、球镜度0.02D(数显) | 4000 |
|  | 耳鼻喉手术显微镜 | SXE-1 | 放大倍率4～15×，显微镜最高距离：距地面1300mm,横臂伸长800mm | 22500 |
|  | 手术显微镜 | SXP-1C立 | 总放大率6×、10×，工作距离200mm.升降粗调600mm.细调范围30mm | 12500 |
|  | 手术显微镜 | SXP-1C台 | 总放大率6×、10×，工作距离200mm.升降粗调260mm.细调范围30mm | 12500 |
| 硬度计系列 |
|  | 显微硬度计（数字式） | HXS-1000 | 智能型放大倍率100×,400×，数显分辨率0.03μm，负荷10，25，50、100，200，300，500，1000gf. | 39000 |
|  | 显微硬度计（数字式） | HXS-1000A | 同上HXS-1000,带摄像摄影输出接口 | 43500 |
|  | 显微硬度计（数字式） | HXS-1000Z | 同上HXS-1000A,半自动，光路自动转换，选购电脑型 | 68000 |
| 光学仪器配件 |
|  | 目镜 | 5× | 5倍惠更斯 | 120 |
|  | 目镜 | 10× | 10倍平场 | 180 |
|  | 目镜 | 12.5× | 12.5倍平场 | 180 |
|  | 目镜 | 16× | 16倍平场 | 180 |
|  | 目镜 | 20× | 20倍平场，体视用 | 200 |
|  | 目镜 | 25× | 25倍平场，体视用 | 260 |
|  | 物镜 | 2× | 2倍，体视用 | 400 |
|  | 物镜 | 0.5× | 0.5倍，体视用 | 400 |
|  | 物镜 | 4× | 4倍消色差（4/0.1 160/-）红色圈 | 180 |
|  | 物镜 | 10× | 10倍消色差（10/0.25 160/-）黄色圈 | 180 |
|  | 物镜 | PL40× | 40倍平场消色差（40/0.65 160/0.17）淡兰色圈 | 320 |
|  | 物镜 | 100×(弹簧) | 100倍（油）消色差（100/1.25 160/0.17）oil白色圈 | 380 |
|  | 物镜 | 2.5× | 2.5倍消色差 （2.5/0.08 160/-）棕色圈 | 380 |
|  | 金相物镜 | 40×（弹簧） | 40倍平场 （40/0.65 160/）淡兰色圈 | 800 |
|  | 平场物镜 | 全套 | 4倍/280元、10倍/280元、40倍/420元、100倍（油）/620元 | 1600 |
|  | 10倍带尺目镜 | 10×（可调焦） | 10倍十字分划线，格值0.1mm, Φ23.2mm | 480 |
|  | 测微尺 | C1 | 尺度总长为1mm,分为100等分，每等分0.01mm,即10um | 100 |
|  | 测微目镜 | BM-JCXM | 放大倍数10倍或15倍 | 800 |
|  | 相衬物镜 | 20×或25× | 20×或25倍长工作距离平场消色差（包括环板）深绿色圈 | 950 |
|  | 相衬物镜 | 40×（弹簧） | 40倍长工作距离平场消色差（包括环板）淡兰色圈 | 1100 |
|  | 平场物镜 | 20× | 20倍平场 （20/0.4 160/0.17 ）淡绿色圈 | 580 |
|  | 平场物镜 | 60×（弹簧） | 60倍平场 （60/0.85 160/0.17）深兰色圈 | 780 |
|  | 无限远超长工作距离物镜 |  | 50倍/W.D.5.1mm 60倍/W.D.7.01 mm 100倍（干）/W.D.3.1 mm | 3500 3500 4000 |